乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
   乌前旗疾控检2023SYJ075号              　                      收样日期：2023年8月2日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （出厂水）
	生产日期
ProductionDate
	2023.08.02

	规格   类型
TyPe/SPecification
	塑料壶分装2500mL/采样瓶500mL/无菌采集袋500mL
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 配水厂
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 配水厂
	联系人

电话：
	姚皓翔

15114786666

	送样日期
Sampie  Date
	2023.08.02
	检验日期

Inspection date
	2023.08.02

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、

	样品数量
Sample Quantity
	   2500mL / 500mL/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750—2006《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的四十二项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2023 年08月 23日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ075号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15 度
	GB/T5750.4-2006
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2006
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	嗅和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2006
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2006
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2006
	7.97
	合格
	
	

	6
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	7
	砷
	0.01 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	0.004mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	合格
	
	

	9
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2006
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	10
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	11
	铜
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	12
	铬
	0.05 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	13
	镉
	0.005 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	14
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2006
	121.3mg/L
	合格
	
	

	15
	硫酸盐
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	合格
	
	

	16
	硝酸盐（以N计）
	10 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	17
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0025mg/L
	合格
	
	

	18
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	19
	硒
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0004mg/L
	合格
	
	

	20
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	21
	三氯甲烷
	0.06mg/L
	GB/T5750.10-2006
	<0.0002mg/L
	合格
	
	

	22
	四氯化碳
	0.002mg/L
	GB/T5750.8-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	23
	溶解性总固体
	1000 mg/L
	GB/T5750.4-2006
	562mg/L
	合格
	
	

	24
	COD
	3 mg/L
	GB/T5750.7-2006
	<0.05
	合格
	
	

	25
	锌
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.05mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ075号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	26
	铝
	0.2 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	27
	挥发酚类
	0.002 mg/L
	GB/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-001
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	28
	阴离子合成洗涤剂
	0.3 mg/L
	Gb/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-002
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	29
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	30
	硫化物
	0.02mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-005
	<0.02mg/L
	合格
	
	

	31
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	32
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	33
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	

	34
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2023年8月 23日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
   乌前旗疾控检2023SYJ076号              　                      收样日期：2023年8月2日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （水源水）
	生产日期
ProductionDate
	2023.08.02

	规格   类型
TyPe/SPecification
	塑料壶分装2500mL/采样瓶500mL/无菌采集袋500mL
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 4号井
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 4号井
	联系人

电话：
	姚皓翔

15114786666

	送样日期
Sampie  Date
	2023.08.02
	检验日期

Inspection date
	2023.08.02

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、

	样品数量
Sample Quantity
	   2500mL / 500mL/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750—2006《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的四十二项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2023 年08月 23日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ076号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15 度
	GB/T5750.4-2006
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2006
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	嗅和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2006
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2006
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2006
	7.97
	合格
	
	

	6
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	7
	砷
	0.01 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	0.004mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	合格
	
	

	9
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2006
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	10
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	11
	铜
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	12
	铬
	0.05 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	13
	镉
	0.005 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	14
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2006
	127.4mg/L
	合格
	
	

	15
	硫酸盐
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	合格
	
	

	16
	硝酸盐（以N计）
	10 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	17
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0025mg/L
	合格
	
	

	18
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	19
	硒
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0004mg/L
	合格
	
	

	20
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	21
	三氯甲烷
	0.06mg/L
	GB/T5750.10-2006
	<0.0002mg/L
	合格
	
	

	22
	四氯化碳
	0.002mg/L
	GB/T5750.8-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	23
	溶解性总固体
	1000 mg/L
	GB/T5750.4-2006
	525mg/L
	合格
	
	

	24
	COD
	3 mg/L
	GB/T5750.7-2006
	<0.05
	合格
	
	

	25
	锌
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.05mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ076号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	26
	铝
	0.2 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	27
	挥发酚类
	0.002 mg/L
	GB/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-001
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	28
	阴离子合成洗涤剂
	0.3 mg/L
	Gb/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-002
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	29
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	30
	硫化物
	0.02mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-005
	<0.02mg/L
	合格
	
	

	31
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	32
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	33
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	

	34
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2023年8月 23日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
   乌前旗疾控检2023SYJ077号              　                      收样日期：2023年8月2日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （末梢水）
	生产日期
ProductionDate
	2023.08.02

	规格   类型
TyPe/SPecification
	塑料壶分装2500mL/采样瓶500mL/无菌采集袋500mL
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 顺风顺水
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 顺风顺水
	联系人

电话：
	姚皓翔

15114786666

	送样日期
Sampie  Date
	2023.08.02
	检验日期

Inspection date
	2023.08.02

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、

	样品数量
Sample Quantity
	   2500mL / 500mL/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750—2006《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的四十二项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2023 年08月 23日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ077号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15 度
	GB/T5750.4-2006
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2006
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	嗅和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2006
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2006
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2006
	7.97
	合格
	
	

	6
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	7
	砷
	0.01 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	0.004mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	合格
	
	

	9
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2006
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	10
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	11
	铜
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	12
	铬
	0.05 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	13
	镉
	0.005 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	14
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2006
	127.4mg/L
	合格
	
	

	15
	硫酸盐
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	合格
	
	

	16
	硝酸盐（以N计）
	10 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	17
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0025mg/L
	合格
	
	

	18
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	19
	硒
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0004mg/L
	合格
	
	

	20
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	21
	三氯甲烷
	0.06mg/L
	GB/T5750.10-2006
	<0.0002mg/L
	合格
	
	

	22
	四氯化碳
	0.002mg/L
	GB/T5750.8-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	23
	溶解性总固体
	1000 mg/L
	GB/T5750.4-2006
	483mg/L
	合格
	
	

	24
	COD
	3 mg/L
	GB/T5750.7-2006
	<0.05
	合格
	
	

	25
	锌
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.05mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ077号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	26
	铝
	0.2 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	27
	挥发酚类
	0.002 mg/L
	GB/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-001
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	28
	阴离子合成洗涤剂
	0.3 mg/L
	Gb/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-002
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	29
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	30
	硫化物
	0.02mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-005
	<0.02mg/L
	合格
	
	

	31
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	32
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	33
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	

	34
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2023年8月 23日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
   乌前旗疾控检2023SYJ078号              　                      收样日期：2023年8月2日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （末梢水）
	生产日期
ProductionDate
	2023.08.02

	规格   类型
TyPe/SPecification
	塑料壶分装2500mL/采样瓶500mL/无菌采集袋500mL
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 凯旋小区
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 凯旋小区
	联系人

电话：
	姚皓翔

15114786666

	送样日期
Sampie  Date
	2023.08.02
	检验日期

Inspection date
	2023.08.02

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、

	样品数量
Sample Quantity
	   2500mL / 500mL/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750—2006《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的四十二项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2023 年08月 23日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ078号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15 度
	GB/T5750.4-2006
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2006
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	嗅和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2006
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2006
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2006
	7.97
	合格
	
	

	6
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	7
	砷
	0.01 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	0.004mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\L
	合格
	
	

	9
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2006
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	10
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	11
	铜
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	12
	铬
	0.05 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	13
	镉
	0.005 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	14
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2006
	125.4mg/L
	合格
	
	

	15
	硫酸盐
	250 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	合格
	
	

	16
	硝酸盐（以N计）
	10 mg/L
	GB/T5750.5-2006
	\
	
	
	

	17
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0025mg/L
	合格
	
	

	18
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	19
	硒
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.0004mg/L
	合格
	
	

	20
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	21
	三氯甲烷
	0.06mg/L
	GB/T5750.10-2006
	<0.0002mg/L
	合格
	
	

	22
	四氯化碳
	0.002mg/L
	GB/T5750.8-2006
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	23
	溶解性总固体
	1000 mg/L
	GB/T5750.4-2006
	458mg/L
	合格
	
	

	24
	COD
	3 mg/L
	GB/T5750.7-2006
	<0.05
	合格
	
	

	25
	锌
	1.0 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.05mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2023SYJ078号              　                      收样日期：2023年8月2日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	26
	铝
	0.2 mg/L
	GB/T5750.6-2006
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	27
	挥发酚类
	0.002 mg/L
	GB/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-001
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	28
	阴离子合成洗涤剂
	0.3 mg/L
	Gb/T5750.4-2006

WQQJK-2018-FB-002
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	29
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	30
	硫化物
	0.02mg/L
	GB/T5750.5-2006

WQQJK-2018-FB-005
	<0.02mg/L
	合格
	
	

	31
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	32
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	未检出
	合格
	
	

	33
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	

	34
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	GB5750.12-2006
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2023年8月 23日

