
巴彦淖尔市天昱园新能源有限责任公司液化石油气储配站项目
环境影响报告表审批意见
乌环表[2016]2号

巴彦淖尔市天昱园新能源有限责任公司：

    你公司报送的《巴彦淖尔市天昱园新能源有限责任公司液化石油气储配站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于乌拉特前旗工业园区经六路和纬二路之间的巴彦淖尔市天昱园新能源有限公司生产预留地上（N40°34'8.74"，E109°21'46.11"）。本项目拟新建400m3LPG球罐3个、50m3残液罐1个。LPG年消耗量为6300吨，其中灌装间年灌装量2100吨，槽车外运量4200吨。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：
1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保各工段废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准及厂界排放监控限值。

3、采取有效降噪减震措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、运营期生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准后排入园区污水处理厂。

5、生活垃圾由环卫部门集中收集清运。危险废物临时贮存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，危险废物应集中送有资质的单位处理处置。

6、冬季采用清洁能源取暖，不得新上燃煤锅炉。

7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

8、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式运营。
9、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

2016年1月27日
PAGE  

