
乌拉特前旗西泰水泥有限责任公司工业粉尘综合治理项目环境影响报告表审批意见
乌环表[2017]14号

乌拉特前旗西泰水泥有限责任公司：

    你公司报送的《乌拉特前旗西泰水泥有限责任公司工业粉尘综合治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

　　一、该项目拟建于乌拉特前旗西泰水泥有限责任公司厂区院内，坐标为：108°40'34.4"E，40°44'5.0"N。本项目为技改项目，建设内容为将窑头现有布袋除尘器改为静电除尘器，对窑尾静电除尘器进行更换；在现有煤场、石灰石场上建设封闭堆棚；在厂区四周建设防风抑尘网和进行地面硬化。根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，窑头废气经静电除尘器处理后经30m高烟囱排放；窑尾废气经静电除尘器处理后经85m高烟囱排放，确保窑头、窑尾废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的要求；在现有煤场、石灰石场上建设封闭堆棚，同时在厂区四周建设防风抑尘网以及进行地面硬化，确保厂界无组织废气污染物浓度控制在《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值以内。    

3、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，收集的除尘器粉尘送入熟料库作为熟料回收利用；生活垃圾统一收集，由当地环卫部门定时清运。
5、项目建设必须须严格执行环境保护“三同时”制度，项目试运行三个月内要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。
 　6、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                 2017年3月27日

PAGE  

