乌环表[2019]13号

乌拉特前旗污水处理厂

改造工程建设项目环境影响报告表审批意见

乌拉特前旗住房和城乡建设局：

你单位报送的《巴彦淖尔市乌拉特前旗污水处理厂改造工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、乌拉特前旗乌拉山镇污水处理厂污水处理规模为2 万吨/日，该污水处理厂采用百乐克（BIOLAK）污水处理工艺。由于该污水处理厂存在总氮、总磷等污染因子超标排放问题，对污水处理厂进行技术改造。经技改后使污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该部分废水经中水处理系统处理，在出水达到相关标准后可用于绿化、景观用水及工业生产等。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施。无组织恶臭气体排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。

3、强化地下水污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。

4、采取有效降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施。污泥拉运至乌拉特前旗生活垃圾处理厂卫生填埋或综合利用。

6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目试运行三个月内要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

8、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

2019年4月8日