乌环审[2019]2号

内蒙古金豪生物科技有限公司

新建年产6000吨工业明胶项目审批意见

内蒙古金豪生物科技有限公司：

你公司报送的《内蒙古金豪生物科技有限公司新建年产6000吨工业明胶项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目拟建于乌拉特前旗工业园区，中心坐标为：东经109°22'2.68"，北纬40°34'37.66"。项目设计年产6000吨工业明胶，动物蛋白填料1500吨，渣饼9000吨。

根据《报告书》结论，项目在落实《报告书》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

- 二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、强化废气污染防治措施。全面落实《报告书》提出的各项废气污染治理措施，生物质锅炉废气经布袋除尘系统处理后经40m高排气筒排放，烟气中污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃煤锅炉标准值；煮皮车间废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置+15m排气筒排放，污染物排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；废渣处理工段置于全封闭车间内，恶臭厂界无组织浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。渣场采取封闭措施，厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值。

3、各生产工段产生的废水循环利用；生活污水排入园区污水管网。

4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、严格按照《报告书》要求落实固体废物防治措施。煮皮提胶废渣、生物质导热油炉炉灰、废活性炭等集中堆放于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求的固废暂存间。废活性炭由厂家回收，提胶废渣及炉灰外售综合利用。废导热油委托有资质部门处置。

6、强化地下水污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。

7、冬季供暖由生产过程余热提供（停产期间由备用电导热油炉提供）。

8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收。

9、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

2019年5月24日