乌环表〔2020〕19号

乌拉特前旗乌拉山镇生活垃圾密闭压缩收运

项目环境影响报告表审批意见

乌拉特前旗环境卫生管理局：

你公司报送的《乌拉特前旗乌拉山镇生活垃圾密闭压缩收运项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于乌拉特前旗乌拉山镇，新建 5 个垃圾压缩转运站，分别为汇丰广场站（坐标N40º43′18.21″、E108º38′6.01″）、丽都站（坐标N40º43′26.26″、E108º39′40.69″）、华泰旭日站（坐标N40º42′47.00″、E108º39′16.83″）、民族路兴业华庭站（坐标N40º43′33.44″、E108º39′15.85″）、恒泰站（坐标N40º44′35.45″、E108º37′54.56″）。根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。垃圾运输车采用密闭式车辆、车间设通排风系统；恶臭气体经转运车间内料斗和翻斗上方安装简易喷淋除臭装置处理后，由15m排气筒排放，确保恶臭污染物排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建项目的二级标准要求；厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。不得对周围敏感目标造成影响。

3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水经化粪池收集后接入市政污水管网；压缩站内设备、场地和车辆的冲洗废水、压滤液经污水暂存池收集后，定期送乌拉特前旗垃圾填埋场处理。

4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。

5、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，生活垃圾由生活垃圾压缩站进行处理，最终送乌拉特前旗垃圾填埋场处理。

6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

8、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

2020年5月11日

乌拉特前旗环境保护局办公室                 2020年5月11日印发