
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂300MW储灰场扩建项目环境影响报告书》的审批意见

乌前环书审[2022] 1号

北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂：

    根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你厂报送的《北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂300MW储灰场扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：
该项目拟建于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇110国道南侧立交桥南，乌拉特前旗工业园区乌拉山工业聚集区乌拉特发电厂西侧，距电厂2.2km，项目中心坐标为：东经108°44′21.26133″，北纬40°39′11.15153″。扩建第II类一般工业固体废物贮存场，储灰场占地面积12.24万m2，库容104.72万 m3，服务年限3.3年。

根据《报告书》结论，项目在落实《报告书》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

　　项目建设与运行应注意做好以下工作：

　　1、认真落实建设期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时苫盖防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；施工场地每天应定时洒水降尘、对场地内运输通道及时清扫、道路定期洒水和清扫。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，合理安排施工时间，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、强化废气污染防治措施。全面落实《报告书》提出的各项废气污染治理措施，降低固体废物装卸时的落料点，卸料过程中配备雾炮车洒水抑尘；贮灰场内作业书面及时覆盖；装卸碾压扬尘采取及时碾压、分单元覆盖、雾炮车喷洒抑尘等措施；堆场在装卸过程中喷水抑尘；贮灰场四周设置防风抑尘网，控制扬尘扩散，后期坝坡采用生态护坡。厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 的表2无组织排放监控浓度限值要求。
3、严格落实《报告书》提出的废水污染防治措施。本项目工业固废填埋场渗滤液经渗滤液收集导排系统收集，进入渗滤液收集池沉淀后，回用于填埋场区生产降尘作业，不得外排。渗滤液收集池要依照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场要求做防渗处理。
4、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告书》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强对地下水和土壤的监控，按要求布置地下水监测井，严禁地下水和土壤污染。
　　5、认真落实《报告书》提出的噪声污染防治措施，选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

6、认真落实《报告书》中固体废物污染防治措施。本项目固体废物主要为渗滤液收集池污泥，渗滤液经过长时间沉淀，池底会产生一定量的污泥。池底定期清理，清理后的污泥属于一般工业固体废物，定期送至项目贮灰场进行贮存。
7、强化环境风险防范意识，严格按照《报告书》要求落实环境风险事故防范措施，项目运营前必须制定环境风险事故应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。贮存填埋场的设计、建设、运行管理与封场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场，《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）要求。设计、建设防洪导流系统。
8、加强生态保护，严格落实各项生态恢复措施。在运营期和服务期满后及时开展水土保持、土地复垦、植被绿化等工作。
　　9、建设项目在运营之前，依法需申请取得排污许可证，做到持证经营、持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

　　10、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

　　11、建设项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评文件批准之日起,超过五年方决定开工建设,应当报我局重新审核。
   12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。 

                                   巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局                                      

                                       2022年2月23日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

