
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司产5万吨铸造用新型球化剂、孕育剂、包芯线节能技改扩建项目环境影响报告书》的审批意见
乌前环书审[2022] 08号

内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司：  
根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的《内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司产5万吨铸造用新型球化剂、孕育剂、包芯线节能技改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、该项目为技改扩建项目，拟建于乌拉特前旗工业园区（中滩园区）内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司厂区内，项目年产5万吨铸造用新型球化剂、孕育剂、包芯线，其中新型球化剂2.3万吨，孕育剂1.7万吨，包芯线1万吨。

根据《报告书》结论，项目在落实《报告书》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

项目建设与运行应注意做好以下工作：

　 1、认真落实建设期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时苫盖防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行封闭苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，合理安排施工时间，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、认真落实《报告书》提出的废气污染防治措施，确保各类废气达标排放。熔炼、浇铸、破碎、筛分过程产生的废气经集气罩收集后由经布袋除尘器处理后由各自15m高排气筒排放，确保废气排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求；生产车间全封闭，确保厂界无组织颗粒物满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7企业边界大气污染物浓度限值。职工食堂安装油烟净化设施，油烟达标排放。
3、严格落实《报告书》提出的废水污染防治措施。项目循环冷却水循环使用，不外排；生活污水排入地埋式生化一体设备处理，满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表2新建企业水污染排放浓度限值和乌拉特前旗工业园区污水处理厂进水水质要求，进入工业园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。厂区污水排放口安装流量计等监控设施。
4、认真落实《报告书》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；

5、认真落实《报告书》提出的固体废物污染防治措施。除尘设施收集粉尘、废带钢、废耐火材料暂存一般固废暂存间外售综合利用；生化一体设备产生的污泥暂存沉淀池，定期外售砖厂综合利用；生化一体设备产生的MBR废模由厂家定期更换回收；生活垃圾暂存垃圾箱委托环卫部门清运；废机油等危废暂存于危废暂存间，由有危废处置资质单位定期处置。危废暂存间建设和管理必须符合相关的法律法规和技术规范要求。

6、强化地下水、土壤污染防治。按照《报告书》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强对地下水和土壤的监控，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，严格按照《报告书》要求落实环境风险事故防范措施，项目运营前必须制定环境风险事故应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后方可正式生产。
9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

10、项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评文件批准之日起,超过五年方决定开工建设,应当报我局重新审核批准，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
                             巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2022年5月31日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

