
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古金辉稀矿股份有限公司年产3万吨轧球项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2022] 17 号
内蒙古金辉稀矿股份有限公司：  

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的《内蒙古金辉稀矿股份有限公司年产3万吨轧球项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、该项目拟建于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内，拟建厂址地理位置坐标为北纬40°35'15.13"，东经109°22'11.12"，项目为新建，拟建1座生产车间、1座淬火蓄水池、1座配电室等辅助工程、公用工程及环保工程，项目总占地面积2011m2，建设2条轧制钢球生产线，其中一条生产线生产D60和D80钢球（生产时间比例为1：2），另外一条生产线生产D40钢球；生产规模为30000吨/年，其中D60轧制钢球年产量为8000吨、D80轧制钢球年产量为16000吨、D40轧制钢球年产量为6000吨。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。
项目建设与运行应注意做好以下工作：

　  1、认真落实建设期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、认真落实《报告表》提出的废气污染防治措施。2套中频感应加热炉上分别设置的集气罩（共2个），经引风机引置拟配建的1套布袋除尘器进行除尘处理，最后经1根15m高排气筒进行排放，有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。车间无组织颗粒物散逸，经车间全封闭+定期洒水抑尘，确保达标排放。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。 
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水依托生活区1座化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。生活污水排放口安装流量计等相应的监控设施。生产废水在淬火蓄水池沉淀处理后循环使用，不外排。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》中提出的固体废物污染防治措施和处置措施。生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处置。布袋除尘器收集粉尘、废弃边角料金属碎屑、氧化皮、不合格产品车间内独立暂存区域暂存，定期外售废品收购公司处理。机械设备维修过程中主要产生废机油等废矿物油属危险废物，产生废润滑油暂存于危废暂存间内，危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中各项要求和措施进行设计施工。危险废物最终委托有危险废物处置资质的单位进行处理。
    6、强化地下水和土壤污染防治。按照要求严格落实厂区一般防渗区、重点防渗区的防渗措施，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定环境风险事故应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定程序进行项目竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

10、项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评文件批准之日起,超过五年方决定开工建设,应当报我局重新审核批准，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                        巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2022年 6 月 27 日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

