建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 新建煤气外送管道项目

  建设单位（盖章）：巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司

编制日期：2022年7月

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新建煤气外送管道项目

	项目代码
	2020-150823-45-03-003509

	建设单位联系人
	刘齐帅
	联系方式
	15164817400

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区

	地理坐标
	起始点（109度22分14.720秒，40度35分2.630秒）

东南输气管段终点（109度22分28.340秒，40度35分0.310秒）

西南输气管段终点（109度21分55.220秒，40度35分1.640秒）

西北输气管段终点（109度20分55.080秒，40度35分22.380秒）

	建设项目

行业类别
	148 危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	119m2/2.6km

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	乌拉特前旗工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	乌工信备案2020第（3）号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	42.5

	环保投资占比（%）
	4.25
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否：

(是：

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试

行）》，本项目属于危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）

项目，设置环境风险专项评价。

	规划情况
	本项目位于内蒙古乌拉特前旗工业园区内。园区已开展规划；《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划（2013～2020年）》；规划审批机关为：内蒙古自治区住房和城乡建设厅；审查文件为：2013年6月26日取得内蒙古自治区住房和城乡建设厅 《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划的批复》（内建规[2013]345号）文件。

	规划环境影响

评价情况
	内蒙古乌拉特前旗工业园区已开展规划环境影响评价；规划环境影响评价文件名称为：《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划（2013～2020 年）环境影响报告书》； 规划审查机关为：内蒙古自治区环境保护厅； 审查文件为：《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报 告书的审查意见》（内环字[2014]74号）。目前，该规划环评时限已超期，新规划环评已正在编制中，尚未取得审查意见。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划及产业布局符合性分析

内蒙古乌拉特前旗工业园区重点产业发展方向为冶金产业和化工产业。

园区化工产业重点是聚氯乙烯和煤焦化，围绕新湖集团50万吨聚氯乙烯项目，配套建设烧碱、兰炭、电石、电石渣水泥、自备电厂等项目。

煤焦化产业围绕包钢配套焦化项目，提高焦炉煤气、煤焦油、粗苯等副产综合利用水平，打造循环经济一体化产业链。

本项目位于乌拉特前旗工业园区，以金峰化工煤气加压站外出口管道紧急切断阀为起点，各用气单位厂外的紧急切断阀口处为终点，敷设煤气管道，管道总长约2600m，属于冶金产业和化工产业的基础设施，故本项目符合乌拉特前旗工业园区产业布局。
2、与《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》的符合性分析

根据《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》，乌拉特前旗工业园区限制、禁止入园项目包括以下：

规划环境影响评价文件符合性分析表

序号  

规划环评

本项目情况 

符合性

1
进一步调整产业结构，禁止高污染、高耗能的、国家产业政策明令禁止、限制的项目入园区。

本项目属于煤气管道建设项目，无污染无排放，不属于《产业结构 调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类。

符合
2
限制排放烟尘的项目乌拉特前旗工业园区TSP和PM10自然背景浓度较高，且目前超标现象严重，为了不影响园区未来的招商引资和更高、更强的发展，应该对烟尘、粉尘排放较多的企业，应进行限制。

本项目不涉及废气排放。

符合
3
尽量避免引入二氧化硫和氮氧化物大量排放的项目未来园区应优先引进大气污染程度较轻的企业，限制污染程度较重的传统企业，尤其提高二氧化硫和氮氧化物大量排放的企业的准入标准，同时注意园区的合理布局，确保乌拉特前旗城区的大气环境质量。

本项目不涉及废气排放。

符合
3、与《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析：

内蒙古乌拉特前旗工业园区已取得自治区环境保护厅《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环字[2014]74号）。

规划环境影响评价审查意见符合性分析表

序号
审查意见
本项目情况
符合性
1

（一）严格遵循对该园区环境保护的总体要求。园区的开发建设要服从于《内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展详细规划（2010年-2020年）》及乌拉特前旗城镇总体规划，并要与当地其他专项规划相协。要按照循环经济的思想和清洁生产的原则，指导园区的建设。

本项目位于乌拉特前旗工业园区，项目建设符合园区总体规划。

符合
2

（二）合理确定产业规模。园区的产业发展规模应充分考虑资源条件、环境容量及用水、用地指标等制约因素，优化相关产业的结构及规模。

本项目用地为工业用地，项目建设符合园区总体规划；项目属于国家政策允许建设的项目。

符合
3

（三）原则同意《报告书》提出的关于基础设施调整的意见。要按照“分质处理、梯级利用、循环使用”的原则，合理规划用、排水系统，园区企业应采用空冷等节水方式，减少高浓度含盐水产生量，反渗透装置水回收率不得低于95%，且处理后的高浓度含盐水应优先考虑综合利用。合理规划园区集中热源点，实现园区集中供热、供汽。加强园区固体废物管理，一般固体废物要立足综合利用，危险废物应集中送有资质的单位处理处置，基础设施未建成运行前，工业园区内新改扩建项目不能投产运行。

本项目无废气产生。煤气管道冷凝水自流入废水收集池内，通过管道输送回巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，经澄清冷却后循环利用，不外排。

符合
4

（四）要制定切实可行的环境风险应急预案，完善园区监测预警、应急防控和污染物集中处理设施建设，重点防范盐化工、煤焦化、冶金等产业的泄露事故及重金属污染、地下水污染等事故。工业园区应建立三级应急救援体系，监督园区内企业落实环境风险防范措施，并组织定期对园区及周边土壤和地下水进行监测，防止发生环境污染事件。

项目建成后应按规定编制环境风险应急预案，建立三级应急救援体系，落实相应环境风险防范措施。

符合
5

（五）加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网。严格大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离的管理，为园区健康可持续发展奠定基础。

项目建成后应按规定定期进行监测；本项目无需设置大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离。

符合
因此，本项目建设符合《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、与产业政策相符性 
本项目为管道运输项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，且本项目于2020年3月6日取得内蒙古自治区企业投资项目备案意见表（乌工信备案2020第（3）号），因此，本项目建设符合国家产业政策。
2、三线一单符合性分析

（1）生态保护红线

巴彦淖尔市人民政府于2021年12月发布了《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》，划定了优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。本项目位于乌拉特前旗工业园区，属于重点管控单元范围内，不在优先保护范围内，不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

环境质量底线，指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，街接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。

根据项目所在地环境现状调查和污染物排放情况，区域环境质量均满足相关标准限值要求，本项目运营后有少量废水排放，全部回用不外排，不会降低周边环境质量。

（3）资源利用上线

资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

本项目消耗少量电能。因此项目建设不会超出当地资源利用上线。
（4）生态环境准入清单

本项目位于乌拉特前旗工业园区内，根据巴彦尔市环境管控单元图，属于乌拉特前旗工业园区环境管控单元，编码为ZH1508232001，管控单元类别为重点管控单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。

巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

总体要求

除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 

新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金 属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

建设项目应满足区域、流域控制单元环境 质量改善目标管理要求。所在区域、流域控 制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、 流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环 境质量不恶化。

各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。

新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025 年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山 企业依法逐步退出市场。

国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产 业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励 和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。 其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、 化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社 会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。

畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建 各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放 标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

 1、本项目位于乌拉特前旗工业园区内，不涉及新化工园区的布 局和现有园区面积的扩大。 

2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 

3、根据《内蒙古自治区生态环境状况公报2021》，本项目所在地巴彦淖尔市为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相 应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质 量恶化。 

4、本项目位于乌拉特前旗工业园区，用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田；本项目符合内蒙古乌拉特前旗工业园区总 体规划。

5、本项目不属于矿山

6、本项目符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。 本项目不属于矿产资源开采加工、火电、 化工、冶金、有色等重大项目。

7、本项目不属于畜禽养殖业。 

8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》， 本项目应编制环境影响报告表，本项目各污染物均达标排放。

乌拉特前旗工业园区生态环境准入清单符合性分析表

环境管控单元名称

管控要求 

本项目落实情况 

符合性

乌拉特前旗工业园区

空间布局

严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。

科学规划建设工业园区，引导新材料、冶金、化工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。

“十四五”时期沿黄重点地区拟建 的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。

对不符合产业政策、“三线一单” 生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。

对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。

加快淘汰化解落后和过剩产能。 引导产能过剩行业限制类产能（装备）有序退出，实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》 （2019 版）淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业（装备）不得进行产能置换。 8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳 达峰、碳中和行动方案、清洁能源替 代、清洁运输、煤炭消费总量控制等 政策要求。

9、大气环境高排放重点管控区内， 应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。

1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国 家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，本项目属于国家政策允许建设的项目。 

本项目于2020年3月6日取得内蒙古自治区企业投资项目备案意见表（乌工信备案2020第（3）号），符合产业政策 和市场准入标准。 

本项目位于乌拉特前旗工业园区，符合园区产业定位总体规划。 

3、本项目不属于“两高”项目。

污 染 物 排 放 管 控

新建“两高”项目应按照《关于加 强重点行业建设项目区域削减措施 监督管理的通知》要求，依据区域环 境质量改善目标，制定配套区域污染 物削减方案，采取有效的污染物区域 削减措施，腾出足够的环境容量。现 有“两高”项目应依法制定并严格落 实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。

加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。

禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。

4、强化重点行业无组织排放管理。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。

5、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。

 6、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。

7、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。

8、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。

9、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、和类金属砷铬。

1、本项目不属于“两高”项目。 2、本项目不排放废气。

3、本项目不涉及燃煤锅炉的建设。

4、本项目属于管道运输项目。 5、本项目不属于焦化制造、新材料、冶金等行业。

6、本项目煤气管道冷凝水自流入废水收集池内，通过管道输送回巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，经澄清冷却后循环利用，不外排。

 7、本项目不属于化工项目。 8、本项目不排放重金属污染物。

环 境 风 险 防控

园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。

实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 

3、建立项目台账，依法依规预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。

1、园区配套设置了突发环境事件应急防控 体系。

2、本项目不属于排污许可重点管理的排污 单位，无需设置自动监测设备。 

3、项目实施后，应建立项目台账，加强日常环境风险监管。

资 源 利 用 效 率 要求

新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水等作为生产水源。

2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。

3、优先配置利用中水等作为生产水源；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井。

4、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

 5、除食品和制药行业外，禁止使用地下水建设高耗水工业项目；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用， 不得直接排放。

1、本项目属于煤气管线项目，不用水。

 2、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 

3、本项目不用水。

4、本项目不属于“两高”项目。 5、本项目煤气管道冷凝水自流入废水收集池内，通过管道输送回巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，经澄清冷却后循环利用，不外排。

项目位于乌拉特前旗工业园区，属于重点管控单元，本项目为煤气管线项目，项目与园区产业定位、规划环评相符合，符合环境准入清单的要求。
综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。


二、建设内容
	地理位置
	本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，园区与已建成的黄河大桥相距30km，与南侧新建成的黄河浮桥相距5km，到鄂尔多斯高头窑煤区运距70km，园区北侧5km范围内有京兰铁路、京藏高速公路、110国道三条大动脉横贯东西。其中，距京兰铁路线包头西编组站25km、哈业胡同车站9km、白彦花车站3km；距京藏高速公路白彦花出口12km，距110国道1.8km。

地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	1、现有项目概况

巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司委托巴彦淖尔市环境保护科学研究所编制完成《巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目环境影响报告书》，2013年4月23日，原巴彦淖尔市环境保护局以“巴环审发[2013]19号文”批复了巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目。环评设计项目建设4台φ4.2×50m钢制竖窑、年产60万吨冶金石灰，并配套建设8台炉高8m、炉长11.5m煤气炉，年产煤气6×108Nm3、炭质还原剂60万吨和煤焦油5万吨。

项目实际建设2台φ4.2×50m钢制竖窑、年产30万吨冶金石灰，并配套建设4台炉高8m、炉长11.5m煤气炉，年产煤气3×108Nm3、炭质还原剂30万吨和煤焦油2.5万吨。剩余未建设项目目前无建设计划。

项目于2013年建成后，一直未稳定运行，截至本项目介入时，巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目未进行环保验收。
2020年9月16日，巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司取得排污许可证，证书编号，91150823578850378P001P。
2022年4月，巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司进行营业执照变更，更名为巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司。
2022年4月18日，巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司取得危险化学品经营许可证，编号：蒙L应急管经字[2020]000005，许可范围为煤气、焦油。
现有项目组成情况见下表。

现有项目建设情况对照表
项目

环评批复内容

实际建设情况

备注

主体

工程

石灰生产装置
石灰生产占地148×75m2， 高54m， 内设4座15万吨钢制竖窑，以及上料系统、空压站、窑炉出料、成品筛分系统等。

石灰生产占地148×75m2， 高54m， 内设2座15万吨钢制竖窑，以及上料系统、空压站、窑炉出料、成品筛分系统等

不运行
煤制气

车间

包括备煤工段、煤制气工段、煤气净化工段、煤气输配工段。内设建设8台炉高8m、炉长11.5m煤气炉
包括备煤工段、煤制气工段、煤气净化工段、煤气输配工段。内设建设4台炉高8m、炉长11.5m煤气炉
/
辅助
工程
原料

贮存
石灰石堆场95×80m2（堆高3m），储量20000t，储存期5天，混凝土地面，10m高防风抑尘网，单独建场，露天储存。

石灰石堆场95×80m2，混凝土地面，10m高防风抑尘网，单独建场，露天储存。

/
块石灰石窑前料仓，4个90m3料仓

块石灰石窑前料仓，4个90m3料仓

/
原煤堆场面积220×50m2，堆高3m，储量50000t，保证15天的用煤量，混凝土地面，10m

高防风抑尘网，配套喷淋抑尘系统。

与成品共用35000m2封闭库
/
成品

贮存

块石灰，储仓：4-φ4.8×7m；库房：33×60m2（高8m），储存量5400t，储存期3天。单独建场，封闭储存。
建设1座Ø15×24m的石灰库，储量4000吨，储期4.5天

/
粉石灰，储仓：2-φ4.8×7m，3-φ5.6×8m ，储存量600t ，贮存期3天

建设1座Ø12×24m的石灰库中储存，储量1200吨

/
湿式螺旋气柜φ26.5×31m，10000m3
煤气柜9500m3
/
煤焦油储槽4-φ12×10m，储存量4080t，储存期24天

煤焦油储罐2个，每个785m3，其中一个停用
/
块状炭质还原剂露天堆场占地220×40 m2，储存量90000t，储存期45天，10m高防风抑尘网 粉状炭质还原剂封闭库40×20m2，储存量3000t，储存期15天

与原料共用35000m2封闭库
/
其它
中控室、机修间、备品备件室、化验室等

与环评一致
公用
工程

供热

冬季采暖、洗浴用热由园区内硫酸生产系统余热供给

依托硫酸厂

/
供电

由公司现有110KVA变电站110KV电源供给

由内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司提供
/
供水

由园区自来水厂主管道供给

由内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司乌拉特前旗分公司提供
/
环保
工程

废气

石灰石、原煤及产品炭质还原剂料场周围建10m高抑尘网，煤堆场配套喷淋抑尘装置；石灰储存在仓库中；原料上料、输送全部密闭；石灰窑窑顶、窑尾烟气布袋除尘器；成品石灰筛分储运系统粉尘经布袋除尘器；石灰石在密闭的筛分楼筛分，设收尘装置；煤气炉上料等采取全封闭以及微负压。

石灰石原料采取露天堆放，原煤在封闭库，原料上料、输送全部密闭；石灰窑窑顶、窑尾烟气布袋除尘器；成品石灰筛分储运系统粉尘经布袋除尘器；石灰石在密闭的筛分楼筛分，设收尘装置；煤气炉上料等采取全封闭以及微负压。
废水
生活污水

经化粪池沉淀后进园区污水处理厂

依托金辉生活区
煤气净化水

大部分循环利用不外排，少量排入包钢焦化厂废水处理系统
煤气净化水排入热循环池经澄清冷却后循环利用，热循环池建设容积为3000m3，污染物浓度累积到一定浓度时排放到园区内包钢焦化厂焦化废水处理系统处理
依托焦化厂污水处理

噪声

选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器、加隔声罩、建筑隔声以及绿化。

符合
固废

收尘外售，煤气净化时产生的焦油渣送包头危废中心，生活垃圾集中收集，园区集中处理。

符合
办公及生活设施

办公区、宿舍、食堂及洗浴等

依托金辉办公楼
2、本项目与现有项目衔接关系
因市场原因，冶金石灰生产线暂停运行，无启动运行计划，为保证企业基本运行，建设单位投资建设煤气管线，计划向园区内巴彦淖尔市来鑫化工有限公司、内蒙古金鼎新材料股份有限公司、内蒙古金辉稀矿股份有限公司（膨润土）、巴彦淖尔市蒙润钾肥有限公司、内蒙古包钢还原铁有限责任公司、内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司6家企业提供煤气。

《巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目环境影响报告书》所批复剩余未建设内容，无建设计划，已建成冶金石灰生产线无启动运行计划，后期如果冶金石灰生产线启动运行，则煤气发生炉产生的煤气全部用于冶金石灰的生产，不进行外送。

由于《巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目》目前属于停产状态，且未进行环保验收，本次评价要求，《巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目》通过环保竣工验收后，本项目方可投入运行。

3、项目建设内容
巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司产生的煤气通过厂内现有加压站调压后分东南、西南、西北三条管线架空敷设送至用气点，总长度2600m。

（1）东南输气管段

管段起点为煤气加压站出口紧急切断阀，终点为巴彦淖尔市来鑫化工有限公司厂外入口紧急切断阀，管径DN1200mm，输气压力22kPa，管段长度为320m，设计输气量约为0.2×108Nm3/a。   

（2）西南输气管段

管段起点为煤气加压站出口紧急切断阀，终点为内蒙古金鼎新材料股份有限公司厂外入口紧急切断阀，管径DN600mm，该管段途经内蒙古金辉稀矿股份有限公司（膨润土）处接一根DN500mm支管，支管长度约为50m，输气压力22kPa，管段总长度为430m，设计输气量约为0.03×108Nm3/a。   

（3）西北输气管段

管段起点为煤气加压站出口紧急切断阀，终点为内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司厂外入口紧急切断阀，管径DN1200mm，输气压力22kPa，该管段途经巴彦淖尔市蒙润钾肥有限公司接一段DN500mm支管，支管长度约为50m；至内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司设DN1200/800变径三通，分别连接内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司和内蒙古包钢还原铁有限责任公司支管，内蒙古包钢还原铁有限责任公司支管管径DN800mm，支管长度约为139m，管段总长度为1850m，设计输气量约为1.77×108Nm3/a。

控制点坐标见下表。

控制点坐标

名称

坐标

经度

纬度

起点

109°22'14.720"

40°35'2.630"

东南输气管段终点
109°22'28.340"

40°35'0.310"

西南输气管段终点
109°21'55.220"

40°35'1.640"

西北输气管段终点
109°20'55.080"

40°35'22.380"

跨越经六路坐标
109°21'54.130"

40°35'20.000"

项目组成表见下表。

项目组成表
工程类型

项目概况

备注
主体工程

煤气管线
煤气管线总长度2600m，分东南输气管段、西南输气管段、西北输气管段三段建设，全部架空敷设，设置支架107处，占地面积约为54m2
/
废水收集池

项目沿煤气管线建设废水收集池12座，其中东南输气管段设置2座，西北输气段设置8座，西南输气段设置2座，地下混凝土结构，规格为2.5m*2.5m*3m，用于收集煤气冷凝水，占地面积约为75m2
/
穿越工程

穿越园区经六路1次，其上方有10kV架空电力线通过（交叉，距地面高度为20米），经过经六路上方大约6.5m架空敷设
/
辅助工程
排水管线

项目设置排水管线，排水管管径为DN100，总长度1500m，从废水收集池沿煤气管线架空输至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池
/
公用工程

排水
煤气管道冷凝水通过管道输送回巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，经澄清冷却后循环利用，不外排
/
供电
项目用电由巴彦淖尔市金沣焦化有限责任变电室供给
/
环保工程

废水

项目煤气管道冷凝水由管道输送至热循环池

三同时

噪声
煤气冷凝水输送泵采用低噪声设备，并进行基础减震
三同时
防渗
废水收集池混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，渗透系数不大于10-10cm/s
三同时
4、煤气供给能力

（1）用气量估算 

根据企业提供资料，本次供气范围内用户用气量见下表。

用户用气量表

序号 

用气单位 

用气量（万Nm3/a）

1
内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司

7700

2
内蒙古金鼎新材料股份有限公司、内蒙古金辉稀矿股份有限公司

300
3
 巴彦淖尔市蒙润钾肥有限公司

3000

4
内蒙古包钢还原铁有限责任公司

7000
5
巴彦淖尔市来鑫化工有限公司

2000

6
合计

2×104
供气能力

巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司可达到年产煤气3×108Nm3/a，自身加热使用气1×108Nm3/a，剩余2×108Nm3/a，可满足用气单位用气要求。

5、土石方平衡

本项目管道全部架空敷设，根据工程设计及企业提供资料，项目支架地基开挖过程中开挖土石方约140m3，开挖的土石方在施工完毕后回填约50m3。废水收集池开挖过程中开挖土石方约160m3，与支架地基开挖剩余50m3拉运至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司作为厂区绿化表层土利用。

据调查了解，建设单位厂区正在绿化建设，所需土方约为1000m3，本次弃土250m³，可用为厂区绿化表层土利用。弃土可有效利用。

土石方挖填平衡表   单位：m3
工程名称
挖方
填方
调出方
数量
去向
支架地基
140
50
90
厂区绿化表层土利用
废水收集池
160
0

160
合计
300
50
250
--




	总平面及现场布置
	本工程位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司南侧，起点位于巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司煤气加压站出口紧急切断阀，终点分别位于巴彦淖尔市来鑫化工有限公司厂外入口紧急切断阀、内蒙古金鼎新材料股份有限公司厂外入口紧急切断阀、内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司厂外入口紧急切断阀。

根据企业提供资料，本项目施工时，施工人员日常办公生活依托巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司现有宿舍及食堂，不单独设置施工营地。

平面布置图见附图2。

	施工方案
	一、施工工艺
因为工业煤气的用量大，所以煤气管道直径大，而且煤气中的凝结水量大，需要及时的排掉，因此，本项目煤气管道采用架空敷设方式。

1、根据设计图纸的位置，进行测量，打桩、放线、挖土、基础浇筑等。

2、管道吊装前，应检查桁架的偏差尺寸是否在设计和规范要求内。

3、管道焊接。

4、阀门、配件、支架等，应按施工要求在试压前安装完毕。

5、管道试验，应按设计要求和规范规定。

二、施工时序

放线定位—支架地基开挖—浇筑砼支架基础——架空管道敷设安装—电加热排水器安装—固定支架安装—试验——清理现场。

三、建设周期

项目建设周期2个月，2022年8月开工建设，2022年10月底建成。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，用地用途为工业用地。
生态环境现状

（1）植被类型现状调查

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，有人类长期干扰的痕迹，区域内植被主要是周边道路的绿化植物，杨树、柳树等。总的来说，评价区的群落外貌和结构比较简单，植被类型较少，项目区内未发现国家重点保护的珍稀植物种类。

（2）动物类型现状调查

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，受人为扰动严重，根据调查，项目区陆栖野生动物中无珍稀保护动物，且未见有大型野生动物活动，动物主要是鸟类、蛇等爬行动物，以及野兔等常见哺乳动物。

二、土地利用现状

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，根据调查，项目所在区域内土地利用现状单一，均为工业用地。项目与园区用地结构规划图关系图见附图4。
三、环境质量现状

（1）环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目环境质量现状数据来源于《内蒙古自治区生态环境状况公报2021》中的内容，内蒙古巴彦淖尔市2021年六项污染物环境质量数据见下表。

区域空气质量现状评价表 单位：CO为mg/m3，其他均为μg/m3
监测项目

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60
16.67%
达标

NO2
年平均质量浓度

15
40
37.50%
达标
PM10
年平均质量浓度

68
70
97.14%
达标
PM2.5
年平均质量浓度

25
35
71.43%
达标
CO

24小时平均第95百分位数浓度

0.9
4

22.50%
达标
O3
日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度

142
160
88.75%
达标
从上表可以看出，巴彦淖尔市2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断巴彦淖尔市为达标区。

（2）水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目类别为Ⅳ类，不进行地下水评价，因此不开展水环境质量现状调查。 

（3）声环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》 中“涉及污染影响的，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）分析。”本项目管道沿线50m范围内无声环境保护目标， 因此不进行声环境质量现状监测。

（4）土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项 目类别为Ⅳ类，不进行土壤评价，因此不开展土壤环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司委托巴彦淖尔市环境保护科学研究所编制完成《巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目环境影响报告书》，2013年4月23日，原巴彦淖尔市环境保护局以“巴环审发[2013]19号文”批复了巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目。环评设计项目建设4台φ4.2×50m钢制竖窑、年产60万吨冶金石灰，并配套建设8台炉高8m、炉长11.5m煤气炉，年产煤气6×108Nm3、炭质还原剂60万吨和煤焦油5万吨。

项目实际建设2台φ4.2×50m钢制竖窑、年产30万吨冶金石灰，并配套建设4台炉高8m、炉长11.5m煤气炉，年产煤气3×108Nm3、炭质还原剂30万吨和煤焦油2.5万吨。

项目于2013年建成后，一直未稳定运行，截至本项目介入时，巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司60万吨/年冶金石灰石项目未进行环保验收。

由于项目未进行验收，因此本次评价原有污染情况采用环评数据，煤气炉建设数量为环评的50%，本次评价原有污染情况也按照环评数据的50%计。

煤气发生炉废气治理措施和大气污染排放情况见下表。

煤气发生炉大气污染物产生情况

序号

车间

排污环节

排放

方式

主要污

染物

产生量t/a

控制措施

排放

浓度

mg/m3
排放量t/a

控制效果

1
煤气车间

原煤筛分

点源连续

煤尘

990

全密闭筛分楼，配套袋式除尘器，经30m高排气筒排空

55

9.9

除尘效率99%

2
煤气车间

煤气净化热循环水池

面源连续

NH3
25

热循环池封闭，废气引入水洗塔吸收挥发的氨，水洗塔水循环利用，水中氨达到一定浓度送球团厂用作脱硫剂。

2.5

去除效率90%

3
原煤堆场

原煤卸料、贮存

面源间歇

煤尘

500

堆存于35000㎡封闭库
150

抑尘效率70%

4
炭质还原剂堆场

物料贮存

面源间歇

粉尘

100

堆存于35000㎡封闭库
30
抑尘效率70%

（2）煤气发生炉废水污染治理措施及治理效果见下表。
煤气发生炉废水污染治理措施一览表

序号

排放源

废水量(m3/a)

污染因子

排放浓度(mg/L)

排放量(m3/a)

排放方式及去向

1
煤气净化废水
18000

COD

30000

540
净化水循环利用，污染物达到表中浓度时废水排入园区内包钢焦化厂废水处理系统处理后入园区污水处理厂

氨氮

4000

72
CN-

300

5.4
酚

3000

54
油

1000

18
（3）煤气发生炉固废治理措施及治理效果见下表。

固体废物综合利用与处置情况统计表

序号

车间

排污环节

固体废

物名称

产生量(t/a)

主要

成分

固体废物类别

综合利用途径或

处理措施

1
煤气

生产

煤气净化过程

焦油渣
20

焦油渣

危险废物
直接送包头危废中心



	生态环境保护目标
	根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的规定，本项目管线架空敷设2.6km，占地规模较小，全部位于工业园区内，生态环境不敏感，只做生态影响分析。项目周边无生态环境保护目标。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及环境风险专项评价，本项目周边无环境风险保护目标。

	评价

标准
	一、环境质量标准 

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；

二、污染物排放控制标准

（1）废气：项目施工期废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，详见下表。
大气污染物综合排放标准限值表

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度(mg/m3)

颗粒物

周界外浓度最高点

1
（2）噪声：施工期施工场地产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排 放标准》（GB12523-2011）的排放限值，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020）中规定。

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	项目施工期2个月，于2022年9月开工建设，2022年11月底建成。

项目施工期间的环境影响问题包括废气、扬尘、施工废水、生活废水、施工噪声、固体废物的污染及水土流失、生态破坏等。这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。

1、大气污染物

（1）扬尘

项目土地平整、基坑开挖过程，在风里作用下会产生扬尘；车辆运输和装卸材料会产生扬尘；场地清理时产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的施工材料表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在施工材料装卸过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮所造成的。项目产生的扬尘采取洒水降尘及施工材料覆盖的措施，将大大减少扬尘对周边环境的影响。

（2）施工汽车尾气

运输车辆排放的尾气，主要污染物是NOx、CO、THC等。由于施工车辆数量少且分散，经自然扩散和植被的净化后，对环境影响不大。

（3）焊接废气

项目焊接工艺用于管道的安装工程。焊接使用的焊丝量很小，在焊接操作中将产生烟尘，烟尘中主要污染物为烟尘中主要污染物为氧化锰、二氧化硅和硅酸盐等，经自然扩散和植被的净化后，对环境影响不大。

2、水污染物 
（1）施工废水 
项目管道安装期间不产生施工废水，施工期废水主要是建设管道工程等建 筑产生的砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、抑尘废水、工地雨水、场地废水 和施工机械冲洗废水，主要污染物为石油类、SS，其排放量均难以估算，废水 排放的随意性较大；项目基坑挖掘时的侵入水，其水量与地质、天气状况情况 有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。项目施工废水经简易隔油池、 沉淀池处理后回用于施工场地，施工废水不外排。 
（2）生活污水 
项目施工人员共6人，其产生的生活污水参考《建筑给水排水设计规范》 （GB50015-2019）并结合项目实际情况，用水量以人均50L/d 计，施工期60天，则本项目职工生活用水量为0.3m3 /d、18m3/a。生活污水排放系数取0.8，则 污水总产生量约为0.24m3 /d、14.4m3/a，依托巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司化粪池处理后，进入园区污水处理厂进一步处理，对环境影响不大。
3、噪声

项目主要噪声来源于施工现场的机械设备噪声和运输车辆的交通噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。项目主要为机械性噪声，由于施工为线性施工，分布的设备较为分散，经过采取安装减震垫及距离衰减等措施，项目噪声对周边环境影响较小。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要是废弃土方及施工人员生活垃圾。

根据工程设计，项目支架地基开挖过程中开挖土石方约140m3，开挖的土石方在施工完毕后回填约50m3。废水收集池开挖过程中开挖土石方约160m3，与支架地基开挖剩余50m3拉运至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司作为厂区绿化表层土全部利用，不外排。

项目施工人员生活垃圾以每人0.3kg/d 计，施工高峰期施工人员约6人，则施工期产生生活垃圾1.8kg/d，经集中收集后，由环卫部门统一清运处理。

项目施工期固废均得到妥善处理，对周边环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为管道项目，运行期无生态环境影响，运行期的污染主要为煤气管道的冷凝水与抽水泵的噪声。

根据企业提供资料，煤气管道冷凝水产生量约为3m3/d，废水含有酚、氰等污染物，自流入废水收集池内，通过管道输送回巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，经澄清冷却后循环利用，不外排。

项目设置12座废水收集池，每座收集池设置1台水泵用于将煤气管道冷凝水泵至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，源强见下表。

主要噪声源及其治理措施

序号

噪声源

产生情况

dB(A)

数量（台）

治理措施

排放情况

dB(A)

1

输送泵

85
12
低噪声设备、减震
60
本项目管道沿线100m范围内无声环境保护目标，在采取低噪声设备、减震的措施下，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准，对周围影响较小。
因此本项目运营期正常情况下不会对环境造成不良，但是管道处于非正常状态下（即事故状态），可能对外环境产生一定影响。详见环境风险评价内容。

	选址选线环境合理性分析
	本项目是将巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司产的煤气输送到园区企业作为燃料用气。起点位于巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司煤气加压站出口紧急切断阀，终点分别为巴彦淖尔市来鑫化工有限公司厂外入口紧急切断阀、内蒙古金鼎新材料股份有限公司外入口紧急切断阀、内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司外入口紧急切断阀。管道全部架空敷设，有一段需经过经六路上方大约6.5m，其上方有10kV架空电力线通过（交叉）（距地面高度为20米），沿巴彦淖尔市鑫型新能源有限公司（非煤气用户）南侧敷607m，其他管道均沿相邻用气单位与本厂边界线进行敷设，项目占地主要是工业用地，不涉及占用基本农田及拆迁居民住户情况，管道沿线100m无居民区、村庄、公共福利设施、铁路线等，受环境影响较小。故本项目管线走向选择合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	    1、大气污染物处理措施

施工过程中产生的扬尘采取洒水降尘及施工材料覆盖的措施；施工车辆尾气经自然扩散和植被的净化；焊接烟尘采取自然扩散和植被的净化措施。

2、水污染物处理措施

项目施工活污水依托巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司化粪池处理后，排入园区污水处理厂处理，不外排。

3、噪声处理措施

项目施工为线性施工，分布的设备较为分散，采取安装减震垫及距离衰减等措施。

4、固体废物处理措施

项目废弃土方全部作为巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司厂区绿化表层土回用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

5、生态影响防治措施

针对项目施工期对生态环境的影响，本次评价提出的防治及恢复措施：

严格控制工程占地，施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。

（2）施工完毕后进行场地平整后，在适宜季节采取撒种适生草籽的植被恢复措施，使施工场地地表植被恢复达到原有植被覆盖度以上。

	运营期生态环境保护措施
	一、水环境保护措施
根据企业提供资料，煤气管道冷凝水产生量约为3m3/d，废水含有酚、氰等污染物，自流入废水收集池内，通过管道输送回热循环池。 
二、地下水、土壤环境保护措施
本项目废水收集池的泄漏或渗漏可能会对地下水、土壤造成影响。

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934－2013）的的防渗标准，对废水收集池采用防渗措施。

由于本项目煤气冷凝水中含有酚类污染物，属于持久性有机污染物，且废水收集池属于隐蔽工程，污染控制难易程度属于难，因此，废水收集池应按照重点防渗区进行防渗。

应采取防渗措施如下：

混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。水池的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。橡胶止水带宜选用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶止水带；塑料止水带宜选用软质聚氯乙烯塑料止水带，渗透系数不大于10-10cm/s。
采取上述措施后，项目正常生产过程中不会对地下水环境造成影响，则可以将营运期对地下水的污染可以减小到最小程度。

三、声环境保护措施
项目设置12座废水收集池，每座收集池设置1台水泵用于将煤气管道冷凝水泵至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，本项目废水收集池50m范围内无声环境保护目标，在采取隔音减震的措施下，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准，对周围影响较小。

噪声监测计划
类型
监测点位置
监测因子
建议监测频率
标准
噪声

废水收集池
等效A声级
每季一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
四、环境风险
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目应设置环境风险专项。

项目环境风险分析见环境风险专题。

本项目所涉及的危险性物质主要为煤气，存在量很小，风险事故发生概率低，环境风险防范措施如下文描述。
（1）煤气 

1）本项目在每段管道进入用气单位支管附近设置就地仪表箱，将实时监 控压力、温度、流量等数据，输气管道上设有紧急切断阀，当压力、温度、流量监控数据产生异常，可联锁启动紧急切断设施；数据远传至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司煤制气已建成控制室内柜式仪表盘，可实现远程及就地控制。

2）现场巡检人员定时巡检，与中控人员互相配合，对比现场仪表的测量值和中控的显示值，保证中控仪表显示的准确性，从而保证生产的稳定运行。

3）设紧急切断阀，当出现不正常情况又不能及时处理的时候，可以紧急切断，防止事故的发生。 

4）所有电动阀门的事故状态经过确认，保证在断电的情况下，仪表能够保持到特定的状态，防止跑、冒、滴、漏事故发生。

（2）煤气冷凝水


1）煤气冷凝水输水管线均沿着煤气管线架空敷设，在加强巡查的情况下可以防止跑、冒、滴、漏事故发生。

2）本次评价要求煤气冷凝水收集池混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm，渗透系数不大于10-10cm/s，项目在做好防渗措施的情况下不会对周围土壤及地下水环境产生不利影响。

建设单位从工程和管理上实行严格的防范措施，做好安全生产和环境保护工作，能有效预防风险事故发生，将风险降低到最小，在可接受的范围内；制定操作性强的应急预案，可降低事故对环境的影响。

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资1000万元，环保投资为42.5万元，占项目总投资的4.25%。本项目环保投资见下表。

环保措施投资估算

项目

污染源

环保措施

环保投资（万元）

施工期大气
扬尘
防风抑尘网覆盖
0.5
生态恢复

-
绿化植草

1
运营期噪声
设备噪声

低噪设备、基础减震
1
风险专项投资
加强管理、安装泄漏检测设备等
10
防渗
废水收集池混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
30



六、生态环境保护措施监督检查清单
	           内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	支架地基开挖过程中开挖土石方全部回填。废水收集池开挖过程中开挖土石方拉运至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司作为厂区绿化表层土全部利用
	施工场地地表植被恢复达到原有植被覆盖度以上
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	煤气管道冷凝水自流入废水收集池内，通过管道输送回热循环池
	不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂
	渗透系数不大于10-10cm/s

	声环境
	制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段
	/
	低噪声设备，减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。
	全部合理处置或利用。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	加强管理，编制突发环境应急预案
	编制突发环境应急预案

	环境监测
	/
	/
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	项目运营后，在切实落实生态环境保护措施后，各项污染物能够得到有效控制。本项目的建设及运营的过程中对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，认为本项目建设可行。


附件1  委托书

[image: image1.jpg]| gl S S 4

BT TR AT Y

2 ZE G

&% 2 RFMERE R R A IR A :

W e e A RN RS PP CRBTER
BRI TR S REAEIOAUE, BT ATA
REL HEAIMEEETR " FF R IR AT TAE -

SRATH AT A B, H IR AL S BTSSR AAH
S ERIPHLIN I 98 0 VA 4 45 T B R ATUAR SR
2, RPN 1 B E S T
FrbZAE !

FEfr (FE): BEEK & RN AR TES

il

. 20224 4 A 29 B






附件2 营业执照

[image: image2.jpg]NI
G—H2BARS
91150823578850378P

-

£ B EENURG A R ) (SN2 1. & LT R0

i E3 & IUBARIUELH T4 B3 B H8 2014R07104H
i
2

&

i§ ERREA w1 : % i 2 b 80 PR EI20114F07504H % 20414807503
i

SR EE pUenan. xan gessin o {1

t i b

L oo g
o oM

EROLTALEL L LTS hetp://www. gsxt. gov. cn
AREE WG AN REZS KL




附件3 立项文件

[image: image3.jpg]ARGERX PG ARE & RERLE

B TIE&R20208 (3) B

G4

HRH M E I H

RERIN L]

2020-150823-45-03-003509

BHEA CBED

R Rl i e T A R 3T 24 ]

AR A (DY ETEED

5 R T ASE 1 o] (X

5 F 2 i Ik 4R 202048 F 2022412
mH Q?ﬂﬁ: 1000757G: 3ok, @GR HAESR0TI76: WA T &
1205
LI E BAG 1000 /576, i bk 100%
BURERSE e 98 & S 2. SATHEK0 T TG
':3 ELE#T01 T

4. A0S sE







[image: image4.emf]项目所在地


附图1  地理位置图
[image: image5.png]H

C=14 =
g i
=
A
=
e
—_" | s
————





附图2  管道布置图


[image: image6.emf]600m

：废水收集池

附图3  管道走向图


[image: image7.emf]项目所在地


附图4 园区用地结构规划图

新建煤气外送管道项目环境影响报告表

环境风险专项评价

建设单位：巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司

编制日期：2022 年8月

1、评价依据

1.1 风险调查

本项目建设内容包括管网工程。主要设备是阀门、管道等。本项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别出的危险物质为管道输送的煤气，主要成分是氢气、甲烷、一氧化碳，为一种有毒、可燃的气体，属易燃、易爆物质。逸散的煤气和空气混合，当浓度达到爆炸下限以上时，如遇明火就会发生爆炸，这是煤气事故中危害与损失最大的一种；如果未达到爆炸下限，遇明火则会发生燃烧。同时项目煤气冷凝水收集在废水收集池内，若废水收集池发生泄漏或渗漏，可能会对地下水、土壤造成影响。
1.2 风险潜势初判

本项目煤气的摩尔质量9.07g/mol，东南输气管段320m，管径为DN1200mm，西南输气管段430m，管径为DN600mm，西北输气管段1850m，管径为DN1200mm，管道总长为2600m，输气温度为常温，操作压力为22kPa。标况下，根据理想气体状态方程，计算煤气最大在线量为1.13t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），参照附录B确定煤气临界量为7.5t。煤气冷凝水中含有酚类污染物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），未被列为突发环境事件风险物质，不参与风险潜势初判。
表1 煤气在线量一览表

	序号    
	危险化学品
	最大在线量 kg 
	物质状态 
	温度℃
	压力 MPa
	存在位置

	1
	煤气
	44.5kg
	气态
	常温
	0.022
	东南输气管道

	2
	煤气
	42.2kg
	气态
	常温
	0.022
	西南输气管道

	3
	煤气
	1045.6kg
	气态
	常温
	0.022
	西北输气管道


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

[image: image8.png]Q=

A
Q

49
Qz

e

Q,




式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。 

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

计算本项目Q值为0.15，属于Q＜1。

1.3 评价等级 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分依据见下表。

表2 环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据风险潜势初判，该项目风险潜势为 I。因此本环境风险评价等级为简单分析。

2、环境敏感目标概况

本项目周边无环境风险敏感目标。

3、环境风险识别

风险识别范围主要为项目所涉及的原辅材料、中间产品和最终产品及三废等物品、生产系统、贮存运输系统及相关的公用工程和辅助系统等。本项目属于输送管线项目，输送物料为煤气，因此，本评价从主要物料风险识别和运输两个方面进行分析。

本项目涉及的风险物质主要是煤气，主要分布在输送管线内，最大存在总量为1.13t。

煤气冷凝水中含有酚类污染物，若废水收集池发生泄漏或渗漏、可能会对地下水、土壤造成影响。
表3 建设项目环境风险识别

	危险单元
	风险源
	环境风险类型
	环境影响途径

	储运单元
	煤气管线
	火灾、爆炸
	火灾、爆炸伴生/次生污染物

	
	煤气冷凝水收集池、输水管线
	泄漏
	酚类污染物污染土壤、地下水


4、环境风险分析

4.1煤气
因管网老化或其他意外事故而泄漏，煤气大量挥发，挥发的废气污染物对大气环境产生污染。管网因泄漏，引发火灾爆炸，燃烧烟气对大气环境产生污染。

由于项目区周围无环境敏感目标，且地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。

4.2煤气冷凝水
煤气冷凝水中含有酚类污染物，酚类污染物是一种细胞原浆毒，其毒性作用是细胞原浆中蛋白质发生化学反应，形成变性蛋白质，使细胞失去活性，如污染土壤与地下水，会造成水生生物与植物的死亡。
5、环境风险防范措施及应急要求

5.1 环境风险防范措施
（1）煤气 

1）本项目在每段管道进入用气单位支管附近设置就地仪表箱，将实时监 控压力、温度、流量等数据，输气管道上设有紧急切断阀，当压力、温度、流量监控数据产生异常，可联锁启动紧急切断设施；数据远传至巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司煤制气已建成控制室内柜式仪表盘，可实现远程及就地控制。

2）现场巡检人员定时巡检，与中控人员互相配合，对比现场仪表的测量值和中控的显示值，保证中控仪表显示的准确性，从而保证生产的稳定运行。

3）设紧急切断阀，当出现不正常情况又不能及时处理的时候，可以紧急切断，防止事故的发生。 

4）所有电动阀门的事故状态经过确认，保证在断电的情况下，仪表能够保持到特定的状态，防止跑、冒、滴、漏事故发生。

（2）煤气冷凝水

1）煤气冷凝水输水管线均沿着煤气管线架空敷设，在加强巡查的情况下可以防止跑、冒、滴、漏事故发生。
2）本次评价要求煤气冷凝水收集池混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm，渗透系数不大于10-10cm/s，项目在做好防渗措施的情况下不会对周围土壤及地下水环境产生不利影响。

5.2 环境风险应急要求

1、应急预案主要内容

（1）说明工程所处的地理位置及周边情况（占地面积、居民情况、气象状况等）、生产规模与现状、道路及运输情况等内容。

（2）明确危险源的数量及分布。

（3）确定应急救援指挥机构的设置和职责。

（4）准备必要装备并确定通讯联络和联络方式。

（5）组织应急救援专业队伍，明确他们的任务，并经常进行训练和演习。

（6）事故发生后，应立即与有资质第三方环境监测公司取得联系，并对事故现场进行监测和流动监测。

（7）制定重大事故的应急处置方案和救援程序。

（8）发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。

（9）发生事故后，对受伤人员进行及时有效的现场医疗救护。

（10）发生重大事故可能对人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，

紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当地当时的上风向。对爆炸、热辐射可能威胁到的居民，指挥部应立即和当地有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

（11）一旦发生重大事故，建设单位抢险救援力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和相邻单位通报，必要时请求社会力量援助。社会救援队伍进入现场时，指挥部应责成专人联络，引导并告知安全注意事项。

（12）确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除。

（13）对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员进行应急响应知识的宣传。

（14）明确演练计划。

2、事故应急预案编制、执行要求

（1）应完善防范措施和应急预案，建立从起点至终点的监管体系，发现问题及

时上报反馈信息，及时有效采取措施。

（2）根据本工程特点，典型事故预案主要包括但不仅限于以下几个方面：

①输气管道煤气泄漏火灾爆炸事故应急反应计划；

②破坏性地质灾害事故应急反应计划；
③煤气冷凝水泄漏应急反应计划。
（3）针对本工程实际情况，在编制事故应急预案时，应建立完善的事故救援通讯网络，加强与地方相关部门的联系，及时变更联系方式。

（4）在编制事故应急预案时，应将附近居民、单位纳入其中，在组织演练时，应召集附近居民进行配合演习。

6、分析结论

本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的环境风险应急措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后，本项目的风险处于可接受水平。

表4 环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	新建煤气外送管道项目

	建设地点
	（内蒙古）省
	（巴彦淖尔）市
	（/）区
	（乌拉特前旗）旗
	（乌拉特前旗工业园区）园区

	地理坐标（起始点）
	经度
	109° 22'14.72"
	纬度
	40°35'2.63"

	地理坐标（东南输气管段终点）
	经度
	109° 22'28.34"
	纬度
	40°35'0.31"

	地理坐标（西南输气管段终点）
	经度
	109° 21'55.22"
	纬度
	40°35'1.64"

	地理坐标（西北输气管段终点）
	经度
	109° 20'55.08"
	纬度
	40°35'22.38"

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：煤气； 分布：煤气管线

主要危险物质：煤气冷凝水； 分布：废水收集池

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	因管网老化或其他意外事故而泄漏，煤气大量挥发，挥发的废气污染物对大气环境产生污染。管网因泄漏，引发火灾爆炸，燃烧烟气对大气环境产生污染。

煤气冷凝水中含有酚类污染物，酚类污染物是一种细胞原浆毒，其毒性作用是细胞原浆中蛋白质发生化学反应，形成变性蛋白质，使细胞失去活性，如污染土壤与地下水，会造成水生生物与植物的死亡。

	风险防范措施要求
	评价要求建设单位严格实施报告提出的安全措施，采取严密的防范措施，严防事故的发生。

	评价结论
	本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的环境风险应急措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后，本项目的风险处于可接受水平。


PAGE  



600m
：废水收集池



项目所在地



项目所在地



