
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古甄臻农业发展有限责任公司新建现代化生猪养殖及种猪繁育场项目环境影响报告书》的审批意见
乌前环书审[2022] 12号

内蒙古甄臻农业发展有限责任公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古清露环保科技有限公司编制的《内蒙古甄臻农业发展有限责任公司新建现代化生猪养殖及种猪繁育场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：

一、该项目拟建于巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇什那干村，地理坐标为：北纬41°9'8.48"~41°9'44.65"，东经109°4'15.79"~109°7'28.95"。本项目为新建，主要建设内容：本项目共设置9个地块，每个地块占地均为30000m2，各地块内建筑物布局及面积均一致，其中地块一至八为育肥猪场，地块九为种猪场。各地块内设置10个猪舍、设置1处生活区、设置1座饲料库用于存放预混料，各地块南侧设置1座污水处理站，处理规模为80m3/d，各地块污水处理站东侧设置一座粪便处理车间。年总存栏88000头育肥猪、6000头种猪，年出栏150000头育肥猪。
根据《报告书》结论，项目在落实《报告书》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设，该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策，严禁在国家和地方政府明令禁止的区域进行开发建设活动。该项目经自然资源、林草、水利等相关部门审批同意后方可开工建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实《报告书》施工期的污染防治措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾按照当地环卫部门要求，送往指定垃圾转运站进行合理处置。
2、严格落实《报告书》提出的废气污染防治措施。猪舍恶臭气体采取猪舍控制饲养密度、科学改良饲料配方、饲料添加EM菌、定期清理粪尿、加强猪舍通风、喷洒除臭剂，加强场区绿化等控制恶臭气体，无组织恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。粪便处理车间、污水处理站恶臭在车间内设置引风机、集气罩，收集的恶臭气体经活性炭吸附后通过管道输送至高15m的排气筒排放，排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值。无组织恶臭污染物氨气、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。沼气进行脱硫、脱水后用于厨房做饭不外排。成品车间工艺粉尘经设备外设置的封闭罩棚、全封闭厂房阻隔处理。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。
3、严格按照《报告书》要求落实水污染防治措施。生活废水由场内玻璃钢化粪池收集后通入污水处理站，与养殖废水一同处理后作为液肥还田。养殖废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水，项目9个地块每个分别设置1座处理规模为80m3/d污水处理车间对污水进行收集处理，处理工艺为“固液分离+厌氧（UASB）+氧化塘”，出水最终作为液肥全部还田，液肥无害化程度参照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）标准执行。污水及粪便处理系统等有限空间安装高效引风净化设施。
　　4、严格按照《报告书》要求落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、严格按照《报告书》要求落实固体废物防治措施。猪粪经固液分离后利用好氧堆肥制成有机肥外售。粪渣、沼渣进入粪便处理车间加工后，定期外售。污水站污泥定期清运至粪便处理车间，与猪粪、沼渣等一起加工成有机肥外售。9个地块各设置1座病死猪收集间（含冷藏库），病死猪、分娩物按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中“收集转运要求”采用密封、不渗水专用容器将病死猪盛装后暂存在病死猪收集间委托具有资质单位定期进行无害化处理。畜禽医疗废物属于危险废物，收集至密封PE桶内，暂存于危废暂存间产生后2天内由有危废处理资质的单位进行集中清运、处理。沼气脱硫产生废脱硫剂，定期由厂家更换回收，不在场内暂存。废活性炭属危险废物分区暂存于项目区各地块设置的危废暂存间，由有危废处置资质单位回收。废弃包装物在饲料库内暂存后外售综合利用。生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处理。生产中产生的废机油及其他危险废物，分类暂存于危废暂存库，定期交由有危废处理资质单位处置。危险废物暂存间的建设及危废的临时贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中有关要求进行贮存、管理和污染防治。

6、氧化塘的设计建设必须符合国家相关的技术规范。加强氧化塘运行管理，确保氧化塘进、出水及塘中废水符合相关的标准限值要求；塘中水不得长时间贮存，防止形成黑臭水体，污染周边土壤和地下水。
  7、严格落实《报告书》提出的施工期、运营期各项生态环境保护措施。
8、强化地下水和土壤污染防治。按要求做好地下水、土壤一般防渗区、重点防渗区的防渗工程，严格落实各项污染的防治措施，严格按照《报告书》要求布设监测井，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。
9、强化环境风险防范意识，严格按照《报告书》要求落实环境风险事故防范措施，生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。产生有毒有害污染物的工段必须采取有效的防治措施，规范操作人员工作流程，严禁发生环境风险事故。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

　　11、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

　　12、建设项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评文件批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核。

   13、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。 

                                   巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局                                      

                                       2022年10月 14 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

