建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉升级改造项目

建设单位（盖章）：     内蒙古大中矿业股份有限公司

编制日期：                 2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉升级改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-150823-07-02-649150 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 祝云浩 | 联系电话 |  | 15044851273 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇张二口村书记沟矿区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经109°29'21.85"，北纬41°9'51.22" |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）--燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乌拉特前旗工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 2210-150823-07-02-649150 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） |  | 30.6 |
| 环保投资占比（%） | 30.6 | 施工工期 |  | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否： 是： | 用地面积（m2） |  | 不新增占地 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性及其他符合性分析 1.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目既不属于鼓励类、也不属于限制类和淘汰类项目；故属于国家政策允许建设的项目。且本项目已经取得了乌拉特前旗工业和信息化局的备案，备案文号为：2210-150823-07-02-649150。因此，本项目的建设符合产业政策要求。 1.2选址合理性分析 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇书记沟矿区，建设性质为改建，位于原有项目厂址内，不新增占地，项目运营期生产过程产生的废气、噪声经采取治理措施后，对周围环境影响较小；废水得到合理净化；固废均合理处置。项目拟采取措施后污染物对外环境的影响较小，从环保角度，厂址选择合理。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据巴彦淖尔市人民政府出具的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号）生态环境分区管控体系：全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇书记沟矿区，为小佘太镇采矿用地，属于重点管控单元，单元编码为：ZH15082320015，不在乌拉特前旗生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 本项目运营期废气经处理后，均达标排放；厂界噪声预测值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。 因此，本项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响，项目所在地环境质量可维持现有水平，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目运行中消耗一定量水、电等资源，消耗量相对区域资源总量较少，本项目的建设满足区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇书记沟矿区，根据巴彦淖尔市环境分区管控单元，属于小佘太镇采矿用地，管控单元类别为重点管理单元，单元编码为：ZH15082320015。巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析内容见表1；本项目生态环境准入清单符合性见下表2。 表1 巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 1、本项目不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2021年）》，本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目为技改项目，位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇张二口村书记沟矿区大中矿业厂区内，不新增占地，本项目厂区土地性质为工业用地，符合乌拉特前旗用地规划。 5、大中矿业属于矿山企业且矿山的建设要求已达到绿色矿山标准，本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。 6、本项目符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。技改项目为锅炉改造项目，不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、本项目不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。. 表2 巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目落实情况; 符合性. 小佘太镇采矿用地（单元编码：ZH15082320015）; 空间布局约束; 1、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源： (1)港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内； (2) 重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内;； (3) 铁路、重要公路两侧一定距离以内； (4) 重要河流、堤坝两侧一定距离以内； (5) 国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地； (6) 国家规定不得开采矿产资源的其他地区。 2、矿产资源开发布局应符合矿产资源总体规划要求。严格限制矿产资源开发项目，确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新建、改建、扩建项目，应严格控制区域开发规模。实行绿色矿山名录管理制度，新建矿山全部达到绿色矿山要求，到2025年，已建矿山要达到绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准要求的生产矿山要限期退出。; 1、大中矿业采矿用地位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇，已取得相关部门颁发的采矿许可证，符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。 2、大中矿业配套建设了选矿厂，即采即选，已按照相关要求，使矿山的建设达到绿色矿山要求，符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。; 符合. 污染物排放管控; 1、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范(试行)》(HJ651-2013) 要求。 2、落实边开采、边治理要求，要求新建、在建矿山损毁土地严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》做到应治尽治。 3、禁止采用污染和破坏矿山环境的方法开采矿产资源。矿山“三废”得到有效处理，污染物排放达标。矿山服务到期闭坑前，要按方案要求对矿区内破坏单元进行相应治理，加强矿山环境监测。 4、新建排放重金属污染物的重点行业建设项目全面执行重点重金属污染物特别排放限值。 5、全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。 6、重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。; 1、大中矿业建设的排土场、采场、尾矿库和矿区专用道路的生态环境保护与治理工作可以满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范(试行)》(HJ651-2013) 要求；符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。 2、大中矿业已落实边开采、边治理的要求；符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。 3、大中矿业建设项目不涉及重点金属污染物的排放，符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。; 符合. 环境风险防控; 1、制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2、全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管,有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。 3、禁止在行洪的河床、滩地和岸坡堆放贮存矿石、废碴或者尾矿，防止造成行洪不畅或者堤岸破坏。边坡的开挖和矿石、废碴的堆放，应当符合边坡稳定的要求。禁止开采或者毁坏预留安全矿柱或者岩柱，防止造成滑坡、崩塌、泥石流以及地面开裂、塌陷、沉降等地质灾害。; 大中矿业已按照相关规定指定了环境风险应急预案，成了应急组织机构，配备了必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 1、矿山“三率”水平达到国内同行业先进水平，矿山“三率”水平达标率达85%以上，尾矿排放重金属残留水平进一步降低。 2、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 3、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。 4、提高工业企业用水用能效率。 5、矿山企业要严格落实矿产资源开发利用方案、环境影响评价文件，水土保持方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，提高资源利用效率水平。 6、新建有色金属、非金属矿采选业项目生产工艺应达到国内先进水平，清洁生产水平应达到《清洁生产审核办法》规定范围之内，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》(DB 15/T385-2020)规定范围之内，现有企业3年内生产工艺应进行改造升级，清洁生产必须按照《清洁生产审核办法》进行审核，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》(DB15/T385-2020) 规定范围之内。; 1、大中矿业在2020年1月，被评为国家级绿色矿山，“三率”水平达标率达 85%以上。尾矿排放重金属残留水平进一步降低，符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。 2、技改项目不新增占地，不会对生态产生不可恢复利用的、破坏性影响。 3、技改项目不采地下水，锅炉用水由矿井涌水供给。 4、技改项目用水由矿井涌水供给，提高了工业企业用水用能效率。 5、大中矿业已严格落实各方案，符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。 6、2020年1月，被评为国家级绿色矿山。本项目水耗0.55m3/t属于《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）中B0810-铁矿采选行业领跑等级。符合小佘太镇采矿用地管控单元要求。本次技改项目主要为大中矿业配套设施锅炉的改造，不涉及大中矿业矿山内容。; 符合. 根据巴彦淖尔市人民政府出具的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号），本项目属于小佘太镇采矿用地管控单元，管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH15082320015，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。 因此，本项目符合三线一单管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、现有工程概况 1.1现有工程建设内容及建设规模 （1）现有工程概况 内蒙古大中矿业股份有限公司位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇张二口村书记沟矿区，企业于2013年编制了《内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉改造项目》，并于2014年5月5日取得了原巴彦淖尔市环境保护局给予的批复文件，文号为：把环审表【2014】25号（见附件3），在2015年完成了验收，并取得了原巴彦淖尔市环境保护局出具的关于内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉改造项目竣工环境保护验收意见，文号为：巴环验【2015】16号（见附件4），于2018年完成了排污许可的申请，证书编号为：911508006900924235001P。 厂区共设置了1座锅炉房，用于矿区及办公生活区供热。锅炉房占地面积为1100m2，房内设置了2台10t/h的燃煤锅炉（一用一备）。现有工程主要建设内容包括主体工程、公辅工程、储运工程以及配套的环保工程。 （2）现有工程组成内容 现有工程主要建设内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程以及配套的环保工程。其项目组成情况见下表1。 表1 现有工程组成一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 锅炉房; 高6m，建筑面积1100m2，框架结构。内设置燃煤热水锅炉(10t/h)两台，为全封闭构筑物。. 储运工程; 储煤间; 占地面积为480 m2，为半封闭式储煤间。用于储存煤炭。. 灰渣库; 占地面积为150m2，为半封闭构筑物，地面采用抗渗混凝土，主要用于储存煤炭燃烧后的灰渣及除尘灰。运输车辆可进出。. 公辅工程; 供电; 用电由小佘太镇电网接入，年用电量为360万kWh。. 供水; 锅炉用水由铁矿的矿井涌水提供，年用水量为3535.2m3/a。. 排水; 项目排水主要为锅炉排水和锅炉软化水系统排水，排水量为670m3/a，锅炉排水回用于除尘系统补水，软化水系统排水用于灰渣和煤的加湿。. 环保工程; 废气; 项目有组织废气主要为热水锅炉废气。两台燃煤锅炉共用一套布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统，脱硫效率80%，除尘效率90%。锅炉废气经过处理后由1根45m高的排气筒进行排放。. 燃煤和灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物经封闭库房沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。. 废水; 项目产生的废水主要为生产废水。其包括锅炉排水和软化水系统排水，锅炉排水回用于除尘系统补水，软化水系统排水用于灰渣和煤的加湿，不外排。. 噪声; 项目产生的噪声主要为锅炉运行时的噪声，通过封闭锅炉房和减振等措施降噪. 固废; 项目产生的固废主要为生活垃圾、炉渣、除尘灰、脱硫渣和废饱和树脂。 炉渣和除尘灰用于厂区铺路，不外排；脱硫渣外售建材公司综合利用；废饱和树脂由厂家回收利用。生活垃圾委托环卫部门清运。. 1.2主要原辅材料、能源情况 表2 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 水; m3/a; 3535.2. 2; 电; 万kwh; 360. 3; 煤炭; t/a; 1600. 1.3现有工程生产设备 现有工程主要生产设备见下表3。 表3 现有工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号或尺寸; 单位; 数量. 1; 鼓风机; Q=9639m3/h，H=1842Pa，N=35kw; 台; 2. 2; 引风机; Q=24467m3/h，H=3141Pa，N=135kw; 台; 2. 3; 除渣机; GBG—4B; 台; 1. 4; 全自动软水器; Q=8-16t/h; 台; 1. 5; 热网循环水泵; Q=280m3/h，H=0.54MPa，N=160kw; 台; 3. 6; 变频除氧补水泵; Q=15m3/h，H=50Pa，N=15kw; 台; 2. 7; 布袋除尘器; CMD480; 台; 1. 8; 排气筒; 高45m、内径1.2m; 根; 1. 9; 燃煤热水锅炉; QXX7-1.0/95/70-AⅡ; 台; 2. 1.4公用工程 1.4.1给水 现有工程用水情况如下： （1）锅炉用水 本项目1台10t/h的燃煤热水锅炉产生的热水输送至用热部门后，最终返回燃煤热水锅炉。 锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.2m3/h（4.8m3/d，864m3/a）；锅炉内热水加热过程中，水分损失量按循环水量的3%计算，则锅炉循环水损失量为0.3m3/h（7.2m3/d，1296m3/a）。 锅炉用水通过软水制备装置补给，本项目1台10t/h的燃煤热水锅炉软水消耗量为0.5m3/h（12m3/d，2160m3/a），软水制备装置的软水产出率按80%计算，因此，软水制备装置消耗的新鲜水量为0.625m3/h（15m3/d，2700m3/a）。 （2）出渣机补水 本项目生物质热水锅炉出渣采用湿出渣方式，由于出渣过程中温度较高，水与锅炉炉渣直接接触时，出渣废水由于炉渣热量的作用成为水蒸汽外排，出渣废水循环使用，不外排。出渣废水蒸发损失量按锅炉炉渣量的30%计算，本项目生物质热水锅炉炉渣量为216.4t/a，则出渣机补水量为0.36m3/d（64.8m3/a），由软水制备废水和锅炉排污水供给，不消耗新鲜水。 （3）灰渣间抑尘用水 本项目灰渣间面积为400m2，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准（2019版）》（内水资[2019]165号），场地喷洒用水定额按1.3L/（m2·次）计，运营期共180天，则灰渣间降尘用水量约0.52m3/d（93.6m3/a），由软水制备废水和锅炉排污水供给，不消耗新鲜水。 （4）脱硫用水 本项目生物质热水锅炉设置1座双碱法脱硫塔，脱硫废水经三级沉淀池循环，不外排；由于生物质热风炉烟气温度较高，脱硫废水与生物质热风炉烟气直接接触时，脱硫废水由于烟气热量的作用成为水蒸汽随烟气外排。脱硫废水循环水量为200m3/d，蒸发损失量按2%计，即4m3/d，则需补充水量为4m3/d（720m3/a）。 - 生活用水 现有工程，工作人员为8人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2019），用水量为80L/人.天，生活用水量为0.64m3/d（115.2m3/a）。 1.4.2排水 （1）锅炉定期排污水 现有工程1台10t/h的燃煤热水锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.2m3/h（4.8m3/d，864m3/a），用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 （2）软水制备废水 本项目软水制备废水排放量为3m3/d（540m3/a），用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ## （3）出渣机废水 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排。 ## （4）灰渣间抑尘废水 ## 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生。 ## （5）脱硫塔废水 ## 双碱法脱硫塔内脱硫废水循环使用，不外排。 （6）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计算，全厂生活污水产生量为0.512m3/d（92.16m3/a）。 图1 现有工程水平衡图 单位m3/d 1.4.3供电 本项目年用电量约为 360万kWh 。电源由小佘太镇供电网络引入。 1.4.4供暖 现有工程冬季生活区和厂区取暖采用燃煤锅炉。 1.5现有工程生产工艺流程及产排污环节 煤经手推车运至锅炉内燃烧；矿井涌水通过软化水系统软化后，软水由锅炉加热经热力管网输送至取暖用户，热水循环使用。锅炉烟气经布袋除尘器+双碱法脱硫除尘设备处理后通过内径1.2m，高45m的烟囱排入大气环境。 工艺流程图见下图 图2 现有工程工艺流程及产排污节点图 2、改建项目基本情况 2.1改建项目建设内容及规模 （1）建设内容 本项目位于内蒙古大中矿业股份有限公司现有厂区锅炉房内，不新增占地，项目建设性质为改建，改建内容主要包括拆除原锅炉房内1台10t/h的燃煤锅炉，保留1台10t/h的燃煤热水锅炉；新建1台8t/h的生物质燃料锅炉，生物质燃料热水锅炉为主设备，燃煤热水锅炉作为备用设备。 锅炉房的总装机容量为18t，可将原有的45m高的排气筒改为40m高的排气筒，排气筒的建设符合现行要求。 改建项目的储运工程、公辅工程及环保工程依托现有工程。项目组成内容见下表5。 表5 本项目组成一览表 类别; 名称; 现有工程建设内容; 改建工程建设内容; 改建后全厂建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 高6m，建筑面积1100m2，框架结构。内设置热水锅炉(10t/h)两台，为全封闭构筑物。; 新建1台8t/h的生物质燃料热水锅炉，锅炉的安放位置不变，仍位于原锅炉房内。; 项目改建后，锅炉房内共设置了2台热水锅炉，分别为8t/h生物质燃料热水锅炉（主要设备）和10t/h燃煤热水锅炉（备用设备）。; 锅炉房依托，新建1台生物质燃料热水锅炉. 储运工程; 储料间; 占地面积为480 m2，为半封闭式储煤间。用于储存煤炭。; 生物质燃料堆存在现有工程设置的储料间内，可以满足改建项目的储存需求。; 占地面积480 m2，为全封闭式构筑物，主要用于储存生物质燃料。; 依托. 灰渣库; 占地面积为150m2，为半封闭构筑物，地面采用抗渗混凝土，主要用于储存煤炭燃烧后的灰渣及除尘灰。运输车辆可进出。; 依托，改建项目产生的灰渣和除尘灰，暂存至现有工程设置的灰渣库内。; 占地面积为150m2，为全封闭构筑物，地面采用抗渗混凝土，主要用于储存灰渣、炉渣和除尘灰。; 依托. 公辅工程; 供电; 用电由小佘太镇电网接入，年用电量为360万kWh。; 维持原有不变。; 用电由小佘太镇电网接入，年用电量为360万kWh。; 依托. 供水; 用水由铁矿的矿井涌水提供，用水量为3535.2m3/a。; 用水由矿井用水提供。用水量为3420m3/a; 用水由铁矿的矿井涌水提供，年用水量为3420m3/a。; 依托. 排水; 项目排水主要为锅炉排水和锅炉软化水系统排水，排水量为1496.16m3/a，锅炉排水回用于除尘系统补水，软化水系统排水用于灰渣和煤的加湿。; 项目排水主要为锅炉排水、锅炉软化水系统排水，出渣机废水、脱硫塔废水和灰渣间抑尘废水。废水量为1404m3/a。; 项目排水主要为锅炉排水、锅炉软化水系统排水，出渣机废水、脱硫塔废水和灰渣间抑尘废水。废水量为1404m3/a。; 依托. 环保工程; 废气; 项目有组织废气主要为锅炉废气。 两台燃煤锅炉共用一套脱硫除尘系统，为布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统，锅炉废气经过处理后由1根45m高的排气筒进行排放。; 项目有组织废气主要为锅炉废气。 锅炉废气经布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统处理，由1根40m高的排气筒进行排。; 锅炉废气通过布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统处理后，经过1根40m高的排气筒进行排放。; 依托. 燃煤和灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物经封闭库房沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放.; 生物质燃料和灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物经封闭库房沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。; 生物质燃料、燃煤和灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物经封闭库房沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。; 依托. 废水; 项目产生的废水主要为生产废水。其包括锅炉排水和软化水系统排水，全部用于灰渣库洒水抑尘，不外排。; 改建项目产生的废水主要为生产废水。其包括锅炉排水、软化水系统排水、出渣机废水、脱硫塔废水和灰渣间抑尘废水。锅炉排水和软化系统排水用于灰渣间洒水抑尘，不外排；出渣机废水循环使用，不外排；脱硫塔废水循环使用，不外排；灰渣间抑尘废水自然蒸发损耗；因此，改建项目产生的生产废水不外排。 改建项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水。; 项目产生的废水主要为生产废水。 锅炉排水、软化水系统排水、出渣机废水、脱硫塔废水和灰渣间抑尘废水。锅炉排水和软化系统排水用于灰渣间洒水抑尘，不外排；出渣机废水循环使用，不外排；脱硫塔废水循环使用，不外排；灰渣间抑尘废水自然蒸发损耗；因此，改建项目产生的生产废水不外排。; 依托. 噪声; 项目产生的噪声主要为锅炉运行时的噪声，通过封闭锅炉房和减振等措施降噪。; 项目产生的噪声主要为锅炉运行时的噪声，通过封闭锅炉房和减振等措施降噪。; 项目产生的噪声主要为锅炉运行时的噪声，通过封闭锅炉房和减振等措施降噪。; 新建. 固废; 项目产生的固废主要为生活垃圾、炉渣、除尘灰、脱硫渣和废饱和树脂。 炉渣和除尘灰用于厂区铺路，不外排；脱硫渣外售建材公司；废饱和树脂由厂家回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运。; 改建项目产生的固废主要为炉渣、除尘灰、脱硫渣和废饱和树脂。 炉渣和除尘灰可作为肥料出售；脱硫渣外售建材公司；废饱和树脂由厂家回收利用。; 项目产生的固废主要为炉渣、除尘灰、脱硫渣和废饱和树脂以及生活垃圾。 炉渣和除尘灰可作为肥料出售；脱硫渣外售建材公司；废饱和树脂由厂家回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运。; 依托. 2.2 主要设备及参数 改建项目生产设备见表6。 表6 主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质锅炉; SZL5.6-1.25/115/70-SCⅡ; 台; 1; 新增. 2; 炉排减速机; 锅炉配套; 台; 1; 新增. 3; 上料机; 锅炉配套; 台; 1; 新增. 4; 出渣机; 锅炉配套; 台; 1; 新增. 5; 热网循环水泵; Q=280m3/h，H=0.54MPa，N=160kw; 台; 3; 依托. 6; 布袋除尘器; CMD480; 台; 1; 依托. 7; 排气筒; 40m; 台; 1; 新建. 2.3 主要原辅材料及能源消耗情况、物料平衡 改建项目原辅材料及能源消耗情况见下表7。 表7 原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 储存方式/来源. 1; 生物质燃料; 2574t/a; 1000t/a; 存放于全封闭储料间. 2; 水; 3420m3/a; /; 依托现有工程供水. 3; 电; 360kWh/a; /; 依托现有工程供电. 生物质压块燃料热值分析情况见下表8。 表8 生物质压块燃料热值分析表 种类; 工业分析成分%; 元素组成%; 低位热值KJ/Kg. 水分; 灰分; 挥发分; 固定炭; H; C; S; N; P; K20. 杂草; 5.43; 9.4; 68.27; 16.4; 5.24; 41; 0.22; 1.59; 1.68; 13.6; 16204. 都桔; 5.1; 3.13; 74.56; 17.12; 5.81; 44.8; 0.11; 5.85; 2.86; 16.33; 16157. 稻草; 3.61; 12.2; 67.8; 16.39; 5.3; 48.3; 0.09; 0.81; 0.15; 9.93; 17636. 稻壳; 5.62; 17.82; 62.61; 13.95; 6.2; 49.4; 0.4; 0.3; --; 0.6-1.6; 16017. 玉米秸; 6.1; 4.7; 76; 13.2; 6; 49.3; 0.11; 0.7; 2.6; 13.8; 17746. 玉米芯; 4.87; 5.93; 71.95; 18.25; 6; 47.2; 0.01; 0.48; --; --; 17730. 高粱秸; 4.71; 8.91; 68.9; 17.48; 6.09; 48.6; 0.01; 0.36; 1.12; 13.6; 15066. 面秸; 6.78; 3.97; 68.54; 20.71; 5.7; 49.8; 0.22; 0.69; 2.1; 24.7; 18089. 麦秸; 4.39; 8.9; 67.36; 19.32; 6.2; 49.6; 0.07; 0.61; 0.33; 20.4; 18532. 花生壳; 7.88; 1.6; 68.1; 22.42; 6.7; 54.9; 0.1; 1.37; 21417. 表9 生物质成分分析表 序号; 项目; 符号; 数值; 单位. 1; 收到基灰分; Ad; 4.37; %. 2; 收到基硫分; St.d; 0.07; %. 3; 收到基低位发热量; Qnet，ar; 19.921; MJ/kg. 4; 飞灰可燃物含量; Cfh; 1.86; %. 2.4公用工程 2.4.1给水 改建项目不新增劳动定员，因此不新增生活用水。项目用水主要为锅炉用水、出渣机补水、脱硫塔用水。用水情况如下： （1）锅炉用水 本项目1台8t/h生物质热水锅炉产生的热水输送至用热部门后，最终返回生物质热水锅炉。 锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.2m3/h（4.8m3/d，864m3/a）；锅炉内热水加热过程中，水分损失量按循环水量的3%计算，则锅炉循环水损失量为0.3m3/h（7.2m3/d，1296m3/a）。 锅炉用水通过软水制备装置补给，本项目1台8t/h生物质热水锅炉软水消耗量为0.5m3/h（12m3/d，2160m3/a），软水制备装置的软水产出率按80%计算，因此，软水制备装置消耗的新鲜水量为0.625m3/h（15m3/d，2700m3/a）。 （2）出渣机补水 本项目生物质热水锅炉出渣采用湿出渣方式，由于出渣过程中温度较高，水与锅炉炉渣直接接触时，出渣废水由于炉渣热量的作用成为水蒸汽外排，出渣废水循环使用，不外排。出渣废水蒸发损失量按锅炉炉渣量的30%计算，本项目生物质热水锅炉炉渣量为216.4t/a，则出渣机补水量为0.36m3/d（64.8m3/a），由软水制备废水和锅炉排污水供给，不消耗新鲜水。 （3）灰渣间抑尘用水 本项目灰渣间面积为400m2，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准（2019版）》（内水资[2019]165号），场地喷洒用水定额按1.3L/（m2·次）计，运营期共180天，则灰渣间降尘用水量约0.52m3/d（93.6m3/a），由软水制备废水和锅炉排污水供给，不消耗新鲜水。 （4）脱硫用水 本项目生物质热水锅炉设置1座双碱法脱硫塔，脱硫废水经三级沉淀池循环，不外排；由于生物质热风炉烟气温度较高，脱硫废水与生物质热风炉烟气直接接触时，脱硫废水由于烟气热量的作用成为水蒸汽随烟气外排。脱硫废水循环水量为200m3/d，蒸发损失量按2%计，即4m3/d，则需补充水量为4m3/d（720m3/a）。 2.4.2排水 改建项目不新增劳动定员，因此改建项目不新增生活污水。项目排水主要为锅炉排水、软水制备系统排水、出渣机废水和脱硫塔废水。排水情况如下： （1）锅炉定期排污水 本项目1台8t/h生物质热水锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.2m3/h（4.8m3/d，864m3/a），用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 （2）软水制备废水 本项目软水制备废水排放量为3m3/d（540m3/a），用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ## （3）出渣机废水 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排。 ## （4）灰渣间抑尘废水 ## 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生。 ## （5）脱硫塔废水 ## 双碱法脱硫塔内脱硫废水循环使用，不外排。 图3 改建项目水平衡图 单位：m3/d 2.4.3供电 改建项目用电由小佘太镇电网接入供给，用电量为360万kwh/a。 2.4.4供暖 改建项目冬季采用生物质燃料热水锅炉供暖；生物质燃料热水锅炉出现故障不能及时提供热源时，启动备用设备燃煤锅炉。 2.5劳动定员及工作制度 改建项目不新增劳动定员，仍为8人，年工作时间为180天，实行三班制，每班工作8小时，全年工作时间为4320h。 2.6厂区平面布置 改建项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇张二口村书记沟矿区，改建后不新增占地。厂区总体分为生产区和生活区。本项目改建位于厂区的锅炉房内。项目厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、改建项目生产工艺流程及产排污环节 1.1生物质热水锅炉运行工艺 生物质热水锅炉是利用燃料（本项目采用生物质燃料）燃烧释放的热能对容器内的水进行加热，使水达到所需温度（热水）的一种热力设备。 它是由锅炉本体附件仪表及附属设备构成的一个整体。锅炉在锅与炉两部分同时进行，生水进入锅炉以后，锅炉受热面将吸收的热量传递给水，把水加热成一定温度给用户生产供暖使用。燃烧机不断的燃烧燃料不断的放出热量，燃烧中产生的高温烟气通过热的传播，可以将热量传递给锅炉受热面，而本身温度逐渐降低，最后经过烟囱排出。锅与炉分工进行工作，一个吸热，一个放热，完美的配合是密切联系的一个整体设备，缺一不可。 热水锅炉在运行中由循环泵作动力。将水不断的的循环流动，不停的将受热面吸收的热量全部传递给生水，使受热面得到良好的冷却，使水升温足部加快，从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。 工艺流程图见下图 图4 项目工艺产排污节点图 本项目生物质热水锅炉技术参数 型号：SZL5.6-1.25/115/70-SCⅡ 额定热功率：5.6MW 额定工作压力：1.0 MPa 额定出水温度：95 ℃ 额定回水温度：70 ℃ 设计燃料：生物质 燃料消耗量；2574t/a 1.2软水制备工艺 软水制备系统采用离子交换树脂法软化处理成软水进入锅炉，生物质燃料燃烧产生热量将软水加热后，热水进入生活区供暖管道内，对生活区进行供暖。 本项目软化水采用钠离子交换工艺，设备软化原理：钠离子交换器内装有一定高度的钠型阳离子交换树脂作为交换剂，当硬水自下而上通过树脂层时，水中的钙、镁离子被钠型树脂吸收，而钠型树脂中的钠离子被置换到水中，从而去除原水中的钙、镁离子，使硬水得到了软化。其化学反应方程式为： Ca2++2NaR→CaR2+2Na+ Mg2++2NaR→MgR2+2Na+ 当交换柱内钠型阳离子交换树脂的钠离子逐渐被钙、镁离子所代替，泄露出钙、镁离子时，出水的硬度就超出使用所要求的规定数值；此时数值已失效，要进行再生。再生时将5-10%的盐水由上向下通过交换层，盐液中的钠离子又置换出交换剂树脂吸附的钙、镁离子，使交换剂树脂得到再生，恢复得到再生，恢复其交换能力。 1台8t/h软水制备装置容积为800L，交换树脂的一次充装量为0.6t。一般的水质，交换树脂可使用1-3年左右，本次评价按2年更换1次计。 1.3脱硫除尘工艺 （1）布袋除尘器除尘原理及工艺流程 锅炉废气进入袋式除尘器后均匀分配在各个过滤单元，经滤袋过滤，烟气尘粒被阻隔在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入净气室，汇聚后通过风机排入大气内。 - 双碱法脱硫塔脱硫除尘原理及工艺流程 双碱法脱硫塔简单来说就是在对工业废气进行脱硫处理系统中的主体设备，因为大多都是塔形形状，所以称双碱法脱硫塔。工作原理：双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 现有工程于2014年5月5日取得环评批文，2015年3月18日完成验收，2018年10月4日取得了排污许可证。现有工程环保手续执行情况见下表10。 表10 现有工程环评及备案执行情况 项目名称; 环评及验收执行情况. 审批单位; 批准文号; 审批日期/完成日期. 关于《内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉改造项目》的环保审批意见; 原巴彦淖尔市环境保护局; 巴环审表[2014]25号; 2014年5月5日. 巴彦淖尔市环境保护局关于《内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉改造项目竣工环境保护验收意见》; 原巴彦淖尔市环境保护局; 巴环验[2015]16号; 2015年3月18日. 内蒙古大中矿业股份有限公司排污许可证; 巴彦淖尔市生态环境局; 911508006900924235001P; 2018年10月4日. 2、现有工程污染物产排情况 2.1废气 （1）颗粒物、二氧化硫和氮氧化物 现有工程的燃煤锅炉（一用一备）产生的废气经布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统处理后，由1根45m高的排气筒进行排放，排放标准可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1燃煤锅炉排放标准限值要求。 根据包头市智广环境技术服务有限公司出具的2022年内蒙古大中矿业股份有限公司（书记沟铁矿）污染源检测报告可知，锅炉废气颗粒物排放量为3.283t/a；SO2排放量为12.960t/a；NOx排放量为12.096t/a。例行监测报告见附件。 （2）汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》 （HJ991-2018） 汞排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 查阅相关文献《煤粉锅炉烟气中汞形态分析的实验研究》，我国煤中汞的平均含量为0.22mg/kg，汞产生量为0.22mg/kg×1600t/a=0.00035t/a。烟气除尘和湿法脱硫等污染防治对汞具有协同脱出效果，脱除效率约为70%，本项目取30%，汞排放量为0.00025t/a。 2.2废水 现有工程运营期产生的废水主要为生产废水，包括锅炉排水和软化水系统排水。 锅炉排水产生量为3t/d（540t/a），软化水系统排水产生量为1t/d（180t/a），锅炉排水回用于除尘系统补水，软化水系统排水经沉淀池沉淀后，用于灰渣的洒水抑尘。 2.3噪声 2022年3月21日对现有工程厂界现状进行噪声监测，根据包头市智广环境技术服务有限公司出具的《内蒙古大中矿业股份有限公司（书记沟铁矿污染源检测报告》中噪声监测数据可知，厂界昼间最大噪声值为50.6dB(A)，夜间最大噪声值为46.7dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的限值（标准为：昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求。 2.4固废 现有工程运营期产生的固废主要为燃煤锅炉产生的炉渣和除尘灰、脱硫塔产生的脱硫废渣、软水制备系统产生的废饱和树脂及生活垃圾。产生情况见下表11。 表11 固废产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 年产 生量; 贮存 方式; 处置方式; 处置量. 燃煤锅炉; 灰渣; 一般工业固废; 42.24t/a; 暂存于全封闭式灰渣库; 用于厂区铺路，不外排。; 42.24t/a. 除尘灰; 93.63t/a; 93.63t/a. 脱硫塔; 脱硫废渣; 9.08t/a; 不暂存; 由建材公司回收利用; 9.08t/a. 软水制备; 废饱和树脂; 0.3t/a; 不在厂区内暂存; 由销售厂家回收，不在厂区内暂存; 0.3t/a. 职工生活; 生活垃圾; 0.72t/a; 厂区垃圾桶; 环卫部门清运; 0.72t/a. 2.5现有工程污染物排放情况汇总 现有工程污染物排放情况汇总见下表12。 表12 现有工程污染物排放情况一览表 项目; 污染物名称; 排放量; 排放浓度; 排放速率; 治理措施; 达标情况. 锅炉废气; 颗粒物; 3.283t/a; 28.5mg/m3; 0.76kg/h; 废气经布袋除尘器+双碱法除尘脱硫系统处理后，由1根45m高的排气筒进行排放; 排放标准可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表1燃煤锅炉：颗粒物80mg/m3，二氧化硫400mg/m3，氮氧化物400mg/m3的限值要求。. NOx; 12.960t/a; 106mg/m3; 3.0kg/h. SO2; 12.096t/a; 106mg/m3; 2.8kg/h. 汞及其化合物; 0.00025t/a; 0.0019mg/m3; 0.000058kg/h. 生产废水; 锅炉排水; 540t/a; /; /; 回用于除尘系统补水; /. 软化水系统排水; 180t/a; /; /; 沉淀后，用于渣库抑尘. 一般工业固废; 灰渣; 42.24t/a; /; /; 用于厂区铺路; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）. 除尘灰; 93.63t/a; /; /. 脱硫废渣; 9.08t/a; /; /; 外售建材公司综合利用. 废饱和树脂; 0.3t/a; /; /; 厂家回收. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.72t/a; /; /; 环卫部门清运; /. 3、现有工程存在问题 经对现有工程现场踏勘，现有工程主要存在以下问题： （1）未张贴环保标识，建设单位应在“三废”产生点张贴符合要求的环保标识。 （2）储料间和灰渣库的半封闭设施需要进行全封闭。 4、整改措施 根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）的相关要求在噪声排放源及废气排放源设置环保标识； 表13 污染源排放图形标志 标志名称：噪声排放源 国标代码：GB 15562.1－1995; 简介： 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：废气排放口 国标代码：GB 15562.1－1995; 简介： 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放. 具体整改内容级整改投资见下表。 表14 整改内容及整改投资一览表 序号; 存在问题; 整改措施; 整改时限; 整改投资（万元）. 1; 未张贴环保标识，建设单位应在“三废”产生点张贴符合要求的保标识; 根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）的相关要求在噪声排放源及废气排放源设置环保标识; - 2022年12月-2023年3月; 0.05. 2; 整改储料间和灰渣库的半封闭设施; 修缮储料间和灰渣库的全封闭设施。; - 2022年12月-2023年3月; 1. 合计; 1.05. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1项目所在区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于乌拉特前旗区控自动站2021年数据作为评价区域达标情况的依据，见下表1。 ## 表1 大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 15; 35; 42.9; 达标. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均质量; 59; 70; 84.3; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 13; 60; 21.7; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 26; 40; 65.0; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 2、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 3、地下水和土壤的区域环境质量现状 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，建设项目地下水环境影响评价项目类别属IV类（参见附录A-地下水环境影响评价行业分类表- 142、热力生产和供应工程-其他）。因此无需进行地下水监测及评价。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），判定本项目土壤类别为“其他”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2“Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价”。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇张二口村书记沟矿区，根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和村庄等保护目标；500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目环境保护目标见表2。 表2 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 相对方位; 相对厂界最近距离/m; 环境功能区. 环境 空气; 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 - 1.1施工期 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3。 表3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染源; 表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 1.2运营期 - 锅炉废气 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中规定，生物质热水锅炉参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，因此，本项目新建生物质热水锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值中“燃煤锅炉”限值，具体见表4。 表4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值; 单位; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; mg/m3; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300; mg/m3. 氮氧化物; 300; mg/m3. 汞及其化合物; 0.05; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; （林格曼黑度，级）; 烟囱排放口. （2）运营期灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”，具体标准详见表5。 表5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1196） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 2.1施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表6。 表6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：LAeq：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 2.2营运期 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表7。 表7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：LAeq：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类声环境功能区; 60; 50. 3、固体废物标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 现有工程没有申请总量，项目改建后总量控制指标如下： （1）二氧化硫 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--生物质工业锅炉，二氧化硫产污系数按17S千克/吨-原料，本项目S为0.1。生物质成型燃料消耗量为2574t/a，则1台8t/h生物质热水锅炉二氧化硫产生量为2574/a×17×0.1千克/吨-原料=4.376t/a。 废气采用布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃生物质工业锅炉，双碱法脱硫效率为80%。 则1台8t/h生物质热水锅炉二氧化硫排放量为1.313t/a。 （2）氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--生物质工业锅炉，氮氧化物产污系数按1.02千克/吨-原料。生物质成型燃料消耗量为2574t/a，则1台8t/h生物质热水锅炉氮氧化物产生量为2574t/a×1.02千克/吨-原料=2.625t/a。 1台8t/h生物质热水锅炉氮氧化物排放量为2.625t/a。 通过核算，本项目申请SO2控制总量1.313t/a、NOX控制总量2.625t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境影 响和 保护 措施 | 1、施工期 改建项目施工期主要为生物质锅炉的安装和调试。 改建项目施工期对环境产生影响的因子有：施工废水、固废、施工噪声等。 1.1废水环保措施 项目施工期不设立施工营地，施工人员的生活污水排入现有工程防渗化粪池； 1.2噪声环保措施 施工期只有设备安装时产生的安装噪声，为非连续，且施工周期较短，对周围影响较小。 1.3固体废物环保措施 （1）职工人员产生的少量生活垃圾与现有工程生活垃圾统一投放至厂区垃圾桶内，委托环卫清运。 （2）改建项目施工期会产生少量建筑垃圾。施工结束后，将建筑垃圾运至指定建筑垃圾场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1废气产排情况 改建项目运营期产生的大气污染物主要为生物质热水锅炉废气、生物质燃料装卸粉尘和灰渣间粉尘。 （1）锅炉废气 改建项目在原锅炉房内设置了1台8t/h的生物质燃料热水锅炉，为大中矿业的办公区和部分生产区域提供取暖。生物质热水锅炉燃烧产生的废气污染物主要为SO2、NOX、烟尘、汞及其化合物等。该项目生物质燃料的使用量为2574t/a，则生物质锅炉产生的废气量和各个污染物的产排量计算结果如下。 1）颗粒物、二氧化硫和氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430锅炉产排污量核算系数手册”产污系数取值情况见下表1。 表1 锅炉产排污系数 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 备注. 生物质燃料; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; 《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册. SO2; 千克/吨-原料; 17S. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. NOX; 千克/吨-原料; 1.02. 注：*产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1. 生物质燃料锅炉的风机风量为7000m3/h，锅炉废气采用布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统进行处理，处理后由1根40m高的排气筒进行排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，布袋除尘器去除效率为99%（本次评价取90%）、双碱法脱硫效率为92.5%（本次评价取70%）。生物质燃料锅炉废气中的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放量见下表2。 表2 拟建项目锅炉产排污情况表 产生单位; 污染物; 生物质燃料量（t/a）; 废气量（m3/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 标准(mg/m3). 锅炉房; 颗粒物; 2574; 16061760; 1.287; 0.129; 4.27; 50. SO2; 4.376; 1.313; 43.43; 300. NOX; 2.625; 2.625; 86.86; 300. 2）汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》 (HJ991-2018) 汞及其化合物排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 式中：EHg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； mHgαγ——收到基汞的含量，µg/g； ηHg——汞的协同脱除效率，% 查阅相关文献《中国农村地区生物质成型燃料燃烧的汞排放研究》，生物质成型燃料汞及其化合物的平均含量为11.60ng/g。 本项目生物质成型燃料消耗量为2574t/a，则1台8t/h生物质热水锅炉汞及其化合物产生量=2574t/a×11.60ng/g×10-3×10-6=0.0003t/a。 废气采用布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统进行处理，烟气除尘和湿法脱硫等污染防治对汞及其化合物具有协同脱出效果，脱除效率约为70%。 1台8t/h生物质热水锅炉汞及其化合物排放量为0.00009t/a。 项目1台8t/h生物质热水锅炉废气的产排情况见表3。 表3 本项目大气污染物产排情况汇总 污染源; 核算方法; 工作时间; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 方式/去向; 排放量. 有组织废气; 锅炉废气; 产排污系数法; 4320h; 颗粒物; 1.287t/a; 治理措施：布袋除尘器+双碱法+1根40m高的排气筒 处理能力：7000m3/h 除尘效率：90% 脱硫效率：80%; 连续/大气; 0.129t/a. SO2; 4.376t/a; 1.313t/a. NOX; 2.625t/a; 2.625t/a. 汞及其化合物; 0.0003t/a; 0.00009t/a. 本项目废气达标情况见表4。 表4 废气污染物排放达标情况 编号; 排气筒高度; 污染物种类; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3); 允许排放浓度(mg/m3); 是否达标. 1#; 40m; 颗粒物; 0.129; 0.0299; 4.27; 50; 是. SO2; 1.313; 0.304; 43.43; 300; 是. NOX; 2.625; 0.608; 86.86; 300; 是. 汞及其化合物; 0.00009; 0.000021; 0.003; 0.05; 是. 由上表可知，改建项目1台8t/h生物质热水锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值。 （2）燃料装卸粉尘 改建项目生物质燃料使用量为2574t/a，燃料暂存于全封闭储料间内，在装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按0.01kg/t（卸料）计算，则储料间粉尘产生量为0.026t/a；本项目生物质燃料卸载过程中均在全封闭储料间内进行，抑尘率按60%计，则储料间粉尘排放量为0.0104t/a；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，防止造成二次污染。 （3）灰渣库粉尘 改建项目锅炉炉渣年产生量为225.58t/a，除尘灰年产生量为1.158t/a，暂存于全封闭灰渣间内，装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按0.01kg/t（卸料）计算，则灰渣间粉尘产生量为0.002t/a；本项目锅炉灰渣卸载过程中均在全封闭灰渣间内进行，并进行洒水抑尘，抑尘率按60%计，则灰渣间粉尘排放量为0.0008t/a；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，防止造成二次污染。 1.2大气环境影响分析 （1）生物质燃料与灰渣储存于全封闭库内，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术--密闭措施。 （2）本项目8t/h生物质热水锅炉排放的颗粒物治理措施为1台布袋除尘器+1台双碱法脱硫塔，污染物颗粒物的防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术--袋式除尘技术；污染物二氧化硫的防治措施《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术。因此，本项目废气治理措施可行。 1.3大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），大气污染源监测频次详见表5。 表5 大气环境监测计划一览表 污染物名称; 监测点; 监测项目; 监测频次; 备注. 大气污染物; 锅炉废气排气筒; 颗粒物; 1次/月; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放限值要求。. 二氧化硫; 1次/月. 氮氧化物; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/月. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源无组织监控浓度排放限值要求。. 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 改建项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水。项目运营期废水主要为软水制备废水、锅炉定期排污水、灰渣间抑尘废水、出渣机废水和脱硫塔废水。 软水制备废水和锅炉定期排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水，不外排；出渣机废水循环使用，不外排；脱硫塔废水循环使用不外排；灰渣间抑尘废水，自然蒸发损耗；综上所述，改建项目生产废水均不外排，对周围水环境无影响。 3、噪声 3.1噪声源强分析 本项目运营期产生的主要声源为给水泵、循环水泵、风机设备噪声，该类设备运行时噪声源强参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“附录D 锅炉相关设备噪声源声压级及常见降噪措施一览表”可知，本项目设备源强在70-90dB（A）左右。为使项目运营期噪声影响降到最低，项目锅炉设备均设于室内，做全封闭隔声同时进行减振处理，降噪值可达25dB（A）以上，设备噪声源值见表6。 表6 设备噪声源值表 序号; 名称及型号; 数量; 噪声值dB（A）; 防护措施; 减噪数值dB（A）; 采取环保措施的噪声值dB（A）. 1; 给水泵; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 2; 风机; 2; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3; 炉排减速机; 1; 85; 减震、封闭隔声; 25; 60. 4; 上料机; 1; 80; 减震、封闭隔声; 25; 55. 5; 出渣机; 1; 85; 减震、封闭隔声; 25; 60. 6; 循环水泵; 3; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3.2预测模式与方法 在进行噪声预测时，只考虑各噪声源所在厂房围护结构的屏蔽效应、初声源至受声点的距离衰减以及空气吸收等主要衰减因素，各噪声源强只考虑常规降噪措施。预测模式如下： 本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则声环境》 (HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下： ①计算某个设备在车间内靠近围护结构处的声压级： 式中： Loct,1——某声源在靠近围护结构处的倍频带声压级， dB(A)； Lwoct——该声源的倍频带声功率级，dB(A)； r1——该声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数； ②计算某个车间内所有声源在围护处产生的 i 倍频带叠加声压级 ③靠近室外围护结构处的声压级：m3 式中：TLoct——围护结构的传声损失， dB(A)。 ④将室外声级 Loct,2(T)和透声面积换算成室外等效声源，计算等效声源的声功率级： 式中：Lwoct——室外等效声源的声功率级，dB(A)； S——透声面积，m2。 ⑤计算室外等效声源在预测点的声级： 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； r——测点距点声源的距离，m。 ⑥拟建工程对预测点产生的贡献值： 式中：LA out,i——声源在预测点产生的 A 声级， dB(A)； t——在 T 时间内该声源工作的时间； M——等效室外声源数，个。 ⑦噪声预测值计算 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）； 3.3预测结果与评价 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表7。 表7 厂界噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 贡献值. 1; 项目东侧; 32.4; 32.4. 2; 项目南侧; 31.1; 31.1. 3; 项目西侧; 31.8; 31.8. 4; 项目北侧; 30.7; 30.7. 根据预测，本项目厂区边界四周昼夜间噪声贡献值为30.7～32.4dB（A），均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50 dB（A））的排放限值。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及该项目的特点，噪声环境监测计划详见表8。 表8 噪声环境监测计划 污染物名称; 监测点; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。. 4、固体废物产生及处置 - 改建项目改建后运营期产生的固体废物为锅炉炉渣、布袋除尘器收集的除尘灰、脱硫渣、废饱和树脂。 （1）炉渣 本项目1台8t/h生物质热水锅炉废气中灰渣卸载过程中产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）产污系数法进行计算，公式如下： 本项目生物质消耗总量为2574t/a；生物质收到基灰分为4.37%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值5~15%，本次评价取15%；生物质收到基低位发热量为19.921MJ/kg。 则Ehz=2574×[4.37/100+（15×19.921×103）/（100×33870）]=225.58t/a 主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。 （2）除尘灰 锅炉废气处理产生的除尘灰，产生量为1.158t/a，经收集后，暂存于灰渣库内，可作为肥料外售。 （3）脱硫渣 脱硫废渣主要来源于脱硫塔喷淋废水循环池，主要成分为Na2SO3和除尘灰。 本项目脱硫药剂为片碱（氢氧化钠），经喷淋吸收烟气中二氧化硫，发生的主要化学反应方程式如下： 2NaOH+SO2 →Na2SO3+H2O 钠碱法脱硫塔喷淋液吸收废气中的二氧化硫进入三级沉淀池，经过一级沉淀池沉淀后，上清液流入二级沉淀池，上清液通过二级沉淀池澄清后进入清水池，清水池补加新水、加入片碱调节pH值后，再由泵抽送至钠碱法脱硫塔循环使用。 SO2（相对分子量64）和Na2SO3（相对分子量126）的摩尔比例为 1：1，本项目SO2去除量为4.339t/a，通过核算产生脱硫渣8.678/a（干量）。脱硫废渣经干化后含水率约30%为12.39t/a。钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，沉淀池底部脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池（容积2m3），可满足干化要求，脱硫渣干化池内脱硫渣定期清运至建材公司综合利用； （4）废饱和树脂 本项目设置1台10t/h软水制备装置，交换树脂充装量为0.6t，2年更换一次，则废饱和树脂产生量为0.3t/a，属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。 固废产生量及处理措施见表9。 表9 本项目固废产生及处置情况一览表 名称; 性质; 代码; 产生环节; 产生量; 存放地点; 排放周期; 处置措施. 炉渣; 一般固废; /; 出渣机; 225.58t/a; 灰渣库; 300天; 可作为肥料外售。. 除尘灰; /; 布袋除尘器; 1.158t/a; 灰渣库; 随生产产生; 可作为肥料外售。. 脱硫渣; /; 脱硫塔; 12.39t/a; 干化池; 随生产产生; 外售建材公司综合利用. 废饱和树脂; /; 软水制备系统; 0.3t/a; 不暂存; 随生产产生; 由厂家回收利用. 改建项目依托现有工程的灰渣库，地面已做一般防渗处理，其防渗采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，地面渗透性能满足≤1×10-7cm/s，抗渗等级不小于P8。一般固废暂存区的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 改建项目产生的固体废物均能妥善处理，对环境产生的影响较小。 5、改建前后污染物排放变化情况（“三本账”） 改建前后污染物排放量变化情况见表10。 表10 改建前后污染物排放量变化情况 类别; 污染物名称; 单位; 现有工程排放量; 改建工程排放量; “以新带老”消减量; 改建后全厂总排放量; 增减量. 废气; 颗粒物; t/a; 3.283; 0.129; 3.154; 0.129; -3.154. 二氧化硫; t/a; 12.096; 1.313; 10.783; 1.313; -10.783. 氮氧化物; t/a; 12.960; 2.625; 10.335; 2.625; -10.335. 汞及其化合物; t/a; 0.00025; 0.000009; 0.000241; 0.000009; -0.000241. 废水; 锅炉排水; t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 软化水系统排水; t/a; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 灰渣; t/a; 42.24; 225.58; 183.33; 225.58; +183.33. 除尘灰; t/a; 93.63; 1.158; 92.472; 1.158; -92.472. 脱硫渣; t/a; 9.08; 12.39; 3.31; 12.39; +3.31. 废饱和树脂; t/a; 0.3; 0.3; 0; 0.3; 0. 6、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目灰渣间的防渗系数小于1×10-7cm/s，采用混凝土铺设，达到防渗的目的；燃料库、锅炉房为简单防渗区。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 6、环境风险评价 6.1危险物质种类 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质为生物质燃料，为易燃物质。 6.2风险源分布情况 生物质主要分布于燃料库内。 6.3可能影响途径 生物质属于易燃物品，遇明火后发生火灾，产生的废气会影响周围大气环境。 6.4环境风险防范措施 （1）储存、使用过程的风险控制措施 燃料库、锅炉房、灰渣间严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （2）风险防范措施 燃料库、锅炉房、灰渣间处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 拟建项目突发环境污染事故应急预案制定框架见表11。 表11 拟建项目突发环境污染事故应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发环境污染事故. 2; 危险源概况; 评述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 储料间. 4; 应急组织; 工场：场指挥部——负责全场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工场附近地区、全面指挥、救援疏散，专业救援队伍——负责对场专业救援队伍支持. 5; 应急状态分类及应急响应程度; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程度. 6; 应急设施、设备与材料; 储料间： ①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材和防护服装 ②防止废气处置设施出现故障，废气超标排放. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7、环保投资和“三同时”验收 本项目总投资100万元，环保投资约30.6万元，约占总投资额的30.6%，具体环保投资估算见表12，“三同时”验收一览表见表13。 表12 建设项目环境保护投资一览表 序号; 项目名称及内容; 处理方法; 投资估算（万元）. 1; 废气治理; 脱硫塔; -. 布袋除尘器; -. 40m高的排气筒; 1. 燃料库全封闭; 19. 2; 噪声治理; 采取减振垫、隔声措施; 1.6. 3; 防渗处理; 灰渣间全封闭、防渗; 11. 合计; 30.6. 表13 环境保护“三同时”验收一览表 治理项目; 污染源; 环保设施名称; 监测点位; 监测频次; 验收监测因子; 验收标准. 废气; 8t/h生物质热水锅炉; 布袋除尘器+双碱法脱硫除尘系统+1根40m高排气筒; 1根40m高的排气筒进口、出口; 3次/d，共监测2天; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值. 无组织; 洒水降尘、全封闭灰渣间、全封闭储料间; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 4次/d，共监测2天; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 废水; 软水制备废水; 用于灰渣库抑尘，用于除尘系统补水; /; /; /; 不外排. 锅炉排污水. 脱硫塔废水; 循环使用; /; /; /. 出渣机废水; 循环使用; /; /; /. 灰渣间抑尘废水; 自然蒸发损耗; /; /; /. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震; 厂界四周; 昼夜各2次，共监测2天; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 出渣机; 炉渣; 全封闭灰渣间; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 布袋除尘器; 除尘灰; /; /; /. 脱硫塔; 脱硫渣; 不暂存; /; /; /. 软水制备系统; 废饱和树脂; 不暂存; /; /; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 锅炉废气排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物 | 布袋除尘器+双碱法+1根40m高的排气筒进行排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 燃煤锅炉排放标准 |
|  | 灰渣库粉尘 | 颗粒物 | 全封闭灰渣库+洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3. |
|  | 生物质燃料装卸粉尘 | 颗粒物 | 全封闭储料间 |  |
| 水环境 | 软水制备设施 | 软水制备废水 | 回用于除尘系统补水，不外排。 | / |
|  | 生物质热水锅炉 | 锅炉排污水 | 用于灰渣库降尘，不外排。 |  |
|  | 脱硫塔 | 脱硫废水 | 循环使用，不外排 |  |
|  | 出渣机 | 出渣机废水 | 循环使用，不外排 |  |
|  | 灰渣间 | 灰渣间抑尘废水 | 自然蒸发损耗 |  |
| 声环境 | 锅炉和风机等 | Leq（A） | 选用低噪声设备，厂房（车间）隔声、设置基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 固体废物 | 出渣机 | 炉渣 | 集中收集至灰渣库内，可作为肥料外售。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 脱硫塔 | 脱硫渣 | 外售建材公司 |  |
|  | 软水制备系统 | 废饱和树脂 | 厂家回收利用 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目灰渣间的防渗系数小于1×10-7cm/s，采用混凝土+防水材料铺设，达到防渗的目的；燃料库、锅炉房为简单防渗区。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）大气环境风险防范 制定消防条例、车间内严禁烟火、车间内放置灭火器等消防装置等风险防范措施，加强燃料风险隐患排查和风险防范管理，提高风险防范和应急处置能力。 （2）地表水环境风险防范 加强厂区废水处理站的运行管理，完善检修和巡检制度，减少“跑、冒、滴、漏”，发现问题可及时发现并采取措施。 （3）地下水环境风险防范 加强风险源事故风险防范，按照地下水污染防治措施采取“源头控制、分区防渗”等风险防范措施，进一步减轻风险事故对地下水环境的影响。 本项目在采取环评要求的防范措施和应急处置措施后，环境风险事故影响范围主要集中于厂区，环境风险在可接受范围之内。 （4）储存、使用过程的风险控制措施 燃料库、锅炉房、灰渣间严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （5）风险防范措施 燃料库、锅炉房、灰渣间处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 （2）排污许可制度 建设单位应当在技改项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证管理。 （3）环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 （4）报告制度 企业应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业生产工艺发生重大改变等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向环保部门报告。 （5）污染治理设施的管理、监控制度 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。 （6）固体废物环境保护制度 明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （7）自行监测制度 根据该项目排污特点和实际情况，项目正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理设施的运行情况、废气有组织及无组织排放的达标情况和噪声排放的达标情况。以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。具体监测因子和监测频次详见表四主要环境影响和保护措施章节。 （8）污染源排放口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 在厂区的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表5-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2。 表5-1 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. |

六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲拟建项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.283 t/a | / | / | 0.129t/a | 3.154t/a | 0.129t/a | -3.154t/a |
|  | 二氧化硫 | 12.096t/a | / | / | 1.313t/a | 10.783t/a | 1.313t/a | -10.783t/a |
|  | 氮氧化物 | 12.960t/a | / | / | 2.625t/a | 10.335t/a | 2.625t/a | -10.335t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0.00025t/a | / | / | 0.000009t/a | 0.000241t/a | 0.000009t/a | -0.000241t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰 | 93.63t/a | / | / | 1.158t/a | 92.472/a | 1.158t/a | -92.472/a |
|  | 炉渣 | 42.24t/a | / | / | 225.58t/a | 183.33t/a | 225.58t/a | +183.33t/a |
|  | 脱硫渣 | 9.08t/a | / | / | 12.39t/a | 3.31t/a | 12.39t/a | +3.31t/a |
|  | 废饱和树脂 | 0.3t/a | / | / | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①