巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《内蒙古得会永再生资源回收有限公司20万吨/年危险废物综合收集暂存转运项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2025]3号

内蒙古得会永再生资源回收有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古和合生态环保技术咨询有限公司编制的《内蒙古得会永再生资源回收有限公司20万吨/年危险废物综合收集暂存转运项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古得会永再生资源回收有限公司20万吨/年危险废物综合收集暂存转运项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔乌拉特前旗工业园区黑柳子主体园区内，项目中心坐标:东经109°22′21.62″，北纬40°34′50.11″。本项目为新建，设计收集、暂存、转运35类危险废物，危废最大暂存量5000t，年周转危险废物共20万吨。本项目最终收集危废区域及种类以行政许可（转移联单）为准。

本项目建设内容包括：智能仓库（危废暂存间）、事故水池、雨水收集池、办公室、职工宿舍、过磅房、门卫室以及公辅设施、环保工程等。

乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案（2023年3月16日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的环境保护对策措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。严格按照行政许可种类生产经营。

二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖，施工期项目区无组织排放浓度达标。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由当地环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，设置卫生防护距离不小于50米，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。本项目危废暂存间对逸散的有机废气、碱性废气、酸性废气、臭气异味进行收集，通过集气罩（A区域、B区域、C区域、D区域上方分别设置）收集后经“稀碱液喷淋+活性炭吸附”（两套，一用一备）净化处理后经15m高排气筒排放，确保有组织废气非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中相应标准限值要求；硫化氢、氨排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表 1 、表 2 中相应标准限值要求；厂区道路硬化，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施，厂区内无组织挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂内VOCs无组织排放限值要求；厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求。各项大气污染物的排放自2026年1月1日起全部执行大气污染物特别排放限值（内政发[2024]17号）。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。非道路移动机械进行环保编码登记。运输及作业车辆尾气达标排放。鼓励使用清洁能源车辆。

3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施。初期雨水经收集后拉运至内蒙古昱力通环境科技有限公司进行处置；生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准及园区污水处理厂入水标准后经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。发生事故时事故废液通过导流沟导入收集池，收集到具盖耐酸耐腐蚀容器中暂存，由有危废处置资质单位及时抽取清运处理。废水排放口安装流量计等监测监控设施。

4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。本项目不产生一般工业固体废物，项目自身产生的危险废物在厂区危废暂存区分类暂存，定期与本项目周转的危险废物一同交由有资质的单位处置。危险废物暂存间（智能仓库）的选址、设计、建设、运行和管理及危险废物的收集、贮存、转移等严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。建立健全危险废物收集、贮存、转移、使用、产生、处置等运行情况台账，实现危险废物全过程信息“可定位、可溯源、可共享”的精细化管理。按照环境保护法律法规规章和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置贮存设施标志牌、危险废物标签等。职工日常生活产生的生活垃圾分类收集后委托园区环卫部门清运处置。

6、按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强地下水水质监控，强化土壤污染防治。严禁地下水和土壤污染。

7、强化环境风险防范意识，落实该项目《报告表》、《环境风险专项评价报告》及国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前编制突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。加强对厂区管网和危险化学品（危险废物）运输、存储及使用的安全管理，切实做好各项应急防范工作，防止生产过程中“跑、冒、滴、漏”造成污染事故的发生。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格执行，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。污染防治设施安装用电计量装置。

8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。

9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展厂区及周边环境监测，提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。

11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

2025年3月5日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站