
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《乌拉特前旗蒙禾塔拉草业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2025]7号
乌拉特前旗蒙禾塔拉草业有限公司：

 根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古蒙数办工程技术咨询有限公司编制的《乌拉特前旗蒙禾塔拉草业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、乌拉特前旗蒙禾塔拉草业有限公司有机肥生产项目位于乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查，厂区中心坐标为东经：109°1′3.415″，北纬：40°52′25.635″。项目性质为新建，建设有机肥生产项目，设计年处理固态粪肥30万m3，处理液态粪肥60万m3，将养殖场无害化处理后的畜禽粪污生产为有机肥。
建设内容为建设3座沉淀池、3座氧化塘、1处粪污堆肥平台、1处槽式发酵平台、1座造粒车间、3座干粪棚以及输送管线等；配套建设给排水、供电、办公区、储运工程、环保工程等公用辅助工程。
乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案（项目代码：2502-150823-04-01-173042  2025年2月18日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的生态环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设运行必须严格执行国家相关法律法规和政策，执行有机肥生产的规范和要求，采用先进适用的工艺技术和设备。占用林草地及其他地类应依法履行相关手续后方可开工建设。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。
二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达标。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。造粒车间、产品库等设施全封闭，各产尘工序采取有效抑尘措施；搅拌机、造粒机、筛分机上方各设有1套集气罩（共3个），收集到的废气通过布袋除尘器处理后合并于1根15m高排气筒（P1）排放，确保有组织、无组织废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准限值要求；沉淀池、氧化塘、粪污堆肥平台、槽式发酵平台和干粪棚处等产生恶臭气体工段每日喷洒生物型除臭剂或采取相应可行高效的恶臭收集、处理等环保措施，确保厂界无组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相应标准限值，不得对周围环境敏感目标造成影响。各项大气污染物的排放自2026年1月1日起全部执行大气污染物特别排放限制要求（内政发【2024】17号）。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆尾气达标排放。厂外运输道路及厂区道路硬化，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源车辆。

3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水全部综合利用，不外排。排水采用雨污分流制，雨水设置导排系统、自流排出场区外；无生产废水排放；生活污水经化粪池进入氧化塘进行发酵处理后，最终作为有机肥出售。建立健全污水产排用台账。生活污水排口安装计量装置。

4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。废包装材料定期外售废品回收站；沉淀池内沉渣定期清掏至粪污堆肥平台，进行发酵处理后，最终作为有机肥出售；布袋除尘器除尘灰返回发酵工序。
职工日常生活产生的生活垃圾收集后清运至环卫部门指定地点集中处置。固废回收或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全一般固废产生收集转移处置等管理台账记录。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，加强地下水和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染。沉淀池、氧化塘等污水贮存设施建设满足《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》，设置明显的标志和围栏等防护设施；畜禽粪污贮存（处置）场所必须采取防止粪液渗漏、溢流、防雨等措施，满足《畜禽粪便贮存设施设计要求》，粪污渗滤液集中收集后排入沉淀池，设置明显的标志和围栏等防护设施。按水土保持方案做好水土保持及生态保护工作，厂区及贮存设施周围进行绿化。
　　7、强化环境风险防范意识，落实该项目《报告表》及国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前编制突发环境事件应急预案并报我局备案，建设防洪防流失等应急设施，提高事故风险防范和污染控制能力。加强液态粪肥输送管线和装罐车区域的环境安全管理，输送管线和装罐车区域采取防渗漏措施，防止“跑、冒、滴、漏”造成污染事故的发生。沉淀池、氧化塘采取防雨措施，防止降雨造成事故性泄漏和溢流。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。污染防治设施安装用电计量装置和安全防护设施。

8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。

11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

                 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                            2025年7月17日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站 
PAGE  


