乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
  乌前旗疾控检2024SYJ061号              　                      收样日期：2024年4月8日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （出厂水）
	生产日期
ProductionDate
	2024.4.8

	规格   类型
TyPe/SPecification
	无菌采集袋500mL×1
采样壶2.5L×1

采样瓶500ml×1
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 出厂水
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 出厂水
	联系人

电话：
	姚皓翔
15148889104

	送样日期
Sampie  Date
	2024.4.8
	检验日期

Inspection date
	2024.4.8

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、斯琴花

	样品数量
Sample Quantity
	   500mL/2.5L/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2024 年4月19日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ061号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.09
	合格
	
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	415mg/L
	合格
	
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.7mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	65.1mg/L
	合格
	
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	8.5mg/L
	合格
	
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	56.0mg/L
	合格
	
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	158.1.mg/L
	合格
	
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.7-2023
WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.005mg/L
	合格
	
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ061号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                 
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	0
	合格
	
	

	26
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	
	

	27
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2024年4月19日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
  乌前旗疾控检2024SYJ062号              　                      收样日期：2024年4月8日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （末梢水）
	生产日期
ProductionDate
	2024.4.8

	规格   类型
TyPe/SPecification
	无菌采集袋500mL×1
采样壶2.5L×1

采样瓶500ml×1
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 天福祥源
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 天福祥源
	联系人

电话：
	谢五
15148889104

	送样日期
Sampie  Date
	2024.4.8
	检验日期

Inspection date
	2024.4.8

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、斯琴花

	样品数量
Sample Quantity
	   500mL/2.5L/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2024 年4月19日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ062号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.37
	合格
	
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	376mg/L
	合格
	
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.7mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	54.7mg/L
	合格
	
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	9.9mg/L
	合格
	
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	52.6mg/L
	合格
	
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	133.5.mg/L
	合格
	
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.7-2023
WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.005mg/L
	合格
	
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ062号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                 
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	0
	合格
	
	

	26
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	
	

	27
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2024年4月19日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
  乌前旗疾控检2024SYJ064号              　                      收样日期：2024年4月8日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （末梢水）
	生产日期
ProductionDate
	2024.4.8

	规格   类型
TyPe/SPecification
	无菌采集袋500mL×1
采样壶2.5L×1

采样瓶500ml×1
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 紫东国际
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 紫东国际
	联系人

电话：
	郝政江15148889104

	送样日期
Sampie  Date
	2024.4.8
	检验日期

Inspection date
	2024.4.8

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、斯琴花

	样品数量
Sample Quantity
	   500mL/2.5L/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2024 年4月19日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ064号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.12
	合格
	
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	393mg/L
	合格
	
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.7mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	54.1mg/L
	合格
	
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	9.9mg/L
	合格
	
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	52.1mg/L
	合格
	
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	129.4.mg/L
	合格
	
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.7-2023
WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.005mg/L
	合格
	
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ064号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                 
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	0
	合格
	
	

	26
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	
	

	27
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2024年4月19日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
  乌前旗疾控检2024SYJ065号              　                      收样日期：2024年4月8日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （末梢水）
	生产日期
ProductionDate
	2024.4.8

	规格   类型
TyPe/SPecification
	无菌采集袋500mL×1
采样壶2.5L×1

采样瓶500ml×1
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 砖瓦厂
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 砖瓦厂
	联系人

电话：
	姚皓翔15148889104

	送样日期
Sampie  Date
	2024.4.8
	检验日期

Inspection date
	2024.4.8

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、斯琴花

	样品数量
Sample Quantity
	   500mL/2.5L/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2024 年4月19日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ065号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.25
	合格
	
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	334mg/L
	合格
	
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.7mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	54.4mg/L
	合格
	
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	9.2mg/L
	合格
	
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	51.6mg/L
	合格
	
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	129.4.mg/L
	合格
	
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.7-2023
WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.005mg/L
	合格
	
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ065号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                 
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	0
	合格
	
	

	26
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	
	

	27
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2024年4月19日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
  乌前旗疾控检2024SYJ066号              　                      收样日期：2024年4月8日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （末梢水）
	生产日期
ProductionDate
	2024.4.8

	规格   类型
TyPe/SPecification
	无菌采集袋500mL×1
采样壶2.5L×1

采样瓶500ml×1
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	阳光水业 利民小区
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	阳光水业 利民小区
	联系人

电话：
	姚皓翔15148889104

	送样日期
Sampie  Date
	2024.4.8
	检验日期

Inspection date
	2024.4.8

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、斯琴花

	样品数量
Sample Quantity
	   500mL/2.5L/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。  
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2024 年4月19日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ066号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.09
	合格
	
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	351mg/L
	合格
	
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.8mg/L
	合格
	
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	53.3mg/L
	合格
	
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	10.0mg/L
	合格
	
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	52.1mg/L
	合格
	
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	129.4.mg/L
	合格
	
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.7-2023
WQQJK-2018-FB-004
	<0.002mg/L
	合格
	
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.025mg/L
	合格
	
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.005mg/L
	合格
	
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	
	


                                                                         第  3  页      共  4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ066号              　                      收样日期：2024年4月8日                                                                                 
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注
	

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	0
	合格
	
	

	26
	大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	
	

	27
	耐热大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	\
	合格
	
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2024年4月19日

