  [image: image1.png]



                             受控编号：WQQJK-B003-38-02-2018                                              
                               乌前旗疾控检 2024SYJ081号

检验报告

TEST REPORT

产品名称                   水样
Productdescript                                                       

型号类型             500mL无菌采集袋×3
Type/Specification                                                    

委托单位       乌拉特前旗阳光水业有限责任公司
ConsignmentUnit                                                      
检测类别                 委托检验           
Test  Type                                                          

乌拉特前旗疾病预防控制中心

质量承诺及敬告客户

一、质量承诺：

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。

2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。

3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

二、敬告客户

 1. 报告未加盖“检验报告专用章”无效。

 2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 复制报告未加盖“检验报告专用章”无效。

6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。

7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。

8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。
地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路
邮编：014400

电话：0478---3211859     投诉电话：0478---3211859 

传真：0478---3211859
                                                   第  1  页    共  4 页 

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
  乌前旗疾控检2024SYJ081号              　                      收样日期：2024年08月05日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （出厂水）
	生产日期
ProductionDate
	2024.08.05

	规格   类型
TyPe/SPecification
	无菌采集袋500mL×3
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	乌拉特前旗阳光水业

有限责任公司
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	乌拉特前旗阳光水业

有限责任公司 配水厂
	联系人

电话：
	姚皓翔15114786666

	送样日期
Sampie  Date
	2024.08.05
	检验日期

Inspection date
	2024.08.05

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、斯琴花

	样品数量
Sample Quantity
	   500mL/500mL/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，检测结论该水样符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2024 年08月19日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ081号              　                   收样日期：2024年08月05日
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.07
	合格
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	343mg/L
	合格
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.2mg/L
	合格
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	17.23mg/L
	合格
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	2.86mg/L
	合格
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	14.42mg/L
	合格
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	120.867mg/L
	合格
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	1.292mg/L
	合格
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.7-2023
WQQJK-2018-FB-004
	<0.0003mg/L
	合格
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.02mg/L
	合格
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	0.007mg/L
	合格
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	


                                                                         第  3  页      共  4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ081号              　                  收样日期：2024年08月05日
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	

	26
	总大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	

	27
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	GB5750.12-2023
	\
	合格
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2024年08月19日

  [image: image2.png]



                             受控编号：WQQJK-B003-38-02-2018                                              
                               乌前旗疾控检 2024SYJ082号

检验报告

TEST REPORT

产品名称                   水样
Productdescript                                                       

型号类型             500mL无菌采集袋×3
Type/Specification                                                    

委托单位       乌拉特前旗阳光水业有限责任公司
ConsignmentUnit                                                      
检测类别                 委托检验           
Test  Type                                                          

乌拉特前旗疾病预防控制中心

质量承诺及敬告客户

一、质量承诺：

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。

2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。

3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

二、敬告客户

 1. 报告未加盖“检验报告专用章”无效。

 2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 复制报告未加盖“检验报告专用章”无效。

6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。

7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。

8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。
地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路
邮编：014400

电话：0478---3211859     投诉电话：0478---3211859 

传真：0478---3211859
                                                   第  1  页    共  4 页 

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
  乌前旗疾控检2024SYJ082号              　                      收样日期：2024年08月05日
	产品名称
Product DescriPtion
	      水样 （水源水）
	生产日期
ProductionDate
	2024.08.05

	规格   类型
TyPe/SPecification
	无菌采集袋500mL×3
	抽样基数
QuantitytobeSampled
	    3份

	委托单位
Consignment Unit
	乌拉特前旗阳光水业

有限责任公司
	样品等级
Sampie Grade
	    —

	受检单位
Unit Inspected
	乌拉特前旗阳光水业

有限责任公司 3号井
	联系人

电话：
	姚皓翔15114786666

	送样日期
Sampie  Date
	2024.08.05
	检验日期

Inspection date
	2024.08.05

	生产单位
Manufact Companr
	
	检测类别
      Test  Type
	卫生检验

	抽样地点
Sampling Place
	 出水口处   随机采样
	     送样者
      Sampie Person
	赵军、斯琴花

	样品数量
Sample Quantity
	   500mL/500mL/500mL
	    样品状态和标识
Sampie  Condition
	液态 清澈无杂质外观清洁 无污染

	检测标准

Testing standards
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》



	检测依据
ReferenceDocumentsfortheTest
	见检验结果表

	检 测 结 论
Test Conclusion
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，检测结论该水样符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。
 （检测报告专用章）
                                 （Special Stamp of Test report）

                          签发日期：2024 年08月19日
                          Issue Date：

	备 注
     Notes
	

	发送单位
 Unit to be Delivered to
	


批 准人（授权）：                审 核人：           检验员：                                                                         

  第   2 页       共   4  页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ082号              　                   收样日期：2024年08月05日
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.12
	合格
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	385mg/L
	合格
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.4mg/L
	合格
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	42.99mg/L
	合格
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	3.61mg/L
	合格
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	25.66mg/L
	合格
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	131.355mg/L
	合格
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	0.917mg/L
	合格
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.7-2023
WQQJK-2018-FB-004
	<0.0003mg/L
	合格
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.02mg/L
	合格
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	0.007mg/L
	合格
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	


                                                                         第  3  页      共  4  页

乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
乌前旗疾控检2024SYJ082号              　                  收样日期：2024年08月05日
	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	

	26
	总大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	

	27
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	GB5750.12-2023
	\
	合格
	


   附：本报告单只对该样品负责                                    第  4  页      共  4  页
公     章 

                            2024年08月19日

